一般救護車裝備

| 項次 | 裝備名稱 | 項目 | 數量 | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 氧氣組 | 攜帶式 | 1組 | 應含給氧氣之配件及氧氣筒1支，氧氣筒氣體容量應在400公升以上。 |  |
|  |  | 固定式 | 1組 | 應含流量計及潮濕瓶等配件1組及氧氣筒2支，每支氧氣筒氣體容量應在1000公升以上。 |  |
| 二 | 氧氣鼻管 |  | 1組 |  |  |
| 三 | 簡單型氧氣面罩 | 成人及兒童 | 各1組 |  |  |
| 四 | 非再吸入型氧氣面罩 | 成人及兒童 | 各1組 |  |  |
| 五 | 可攜帶式抽吸器組 |  | 1組 | 內含硬式抽吸管一支。 |  |
| 六 | 擔架床 |  | 1組 | 一、長170公分以上，寬50公分以上，負重150公斤以上。 二、附有可推動之腳架及滑輪。 三、含安全扣式固定帶配件3組以上。 |  |
| 七 | 長背板 |  | 1組 | 一、長150公分以上，寬40公分以上，負重150公斤以上。 二、含安全扣式固定帶配件3組以上。 |  |
| 八 | 可折疊式搬運椅 |  | 1組 |  |  |
| 九 | 頭部固定器 |  | 1組 | （Head Immobilizer） |  |
| 十 | 軀幹固定器組 |  | 1組 |  |  |
| 十一 | 骨折固定器組 |  |  | 固定四肢用護木抽氣式1組或捲筒式2卷或夾板（大、中、小）數片。 |  |
| 十二 | 頸圈 |  |  | 拋棄式大、中、小號各2組，或可調整型成人2組及兒童1組。 |  |
| 十三 | 可丟棄式手套 |  | 1盒 |  |  |
| 十四 | 毛毯或被單 |  | 1條 |  |  |
| 十五 | 滅火器 |  | 1組 |  |  |
| 十六 | 保護固定帶 |  | 4條 |  |  |
| 十七 | 手持式血氧濃度分析儀 |  | 1組 |  |  |
| 十八 | 甦醒球 | 成人及兒童 | 各1組 | （Bag-Valve-Mask ; BVM） |  |
| 十九 | 一般急救箱 |  | 1組 | 細項 | 數量 |
|  |  |  |  | 體溫測量器 | 1支 |
|  |  |  |  | 寬膠帶 | 1卷 |
|  |  |  |  | 紙膠 | 1卷 |
|  |  |  |  | 止血帶 | 1條 |
|  |  |  |  | 剪刀 | 1把 |
|  |  |  |  | 優點棉片或優碘液 | 10片或50c.c.以上 |
|  |  |  |  | 護目鏡 | 2個 |
|  |  |  |  | 外科口罩 | 1盒 |
|  |  |  |  | 鑷子（有齒、無齒） | 各1支 |
|  |  |  |  | 棉棒（大、中） | 各3包 |
|  |  |  |  | 紗布（3 × 3、4 × 4、5 × 8吋） | 各2包 |
|  |  |  |  | 壓舌板（10支／包） | 1包 |
|  |  |  |  | 咬合器 | 2個 |
|  |  |  |  | 口咽呼吸道（大小型式5種以上） | 1組 |
|  |  |  |  | 鼻咽呼吸道（大小型式5種以上） | 1組 |
|  |  |  |  | 瞳孔筆及備用電源 | 1組 |
|  |  |  |  | 驅血帶 （靜脈注射用） | 1條 |
|  |  |  |  | 靜脈留置針（No16、18、20、22、24） | 各5支 |
|  |  |  |  | iv lock靜脈套管 | 2個 |
|  |  |  |  | iv set靜脈點滴管 | 4組 |
|  |  |  |  | 0.9%Sodium Chloride （500 ml） | 2瓶 |
|  |  |  |  | 血壓計 | 1組 |
|  |  |  |  | 聽診器 | 1組 |
|  |  |  |  | 彈性紗繃或彈性繃帶（大、中、小） | 各2卷 |
|  |  |  |  | 三角巾 | 5個 |
|  |  |  |  | 無菌手套 | 4雙 |
|  |  |  |  | 酒精棉片 | 10片 |
|  |  |  |  | 彎盆 | 1個 |
|  |  |  |  | 一般垃圾袋及感染性垃圾袋 | 若干 |
|  |  |  |  | 沖洗用生理食鹽水 （500ml） | 1瓶 |
| 二十 | 無菌生產創傷處理包 |  | 1套 | 細項 | 數量 |
|  |  |  |  | 5吋有齒鑷子 | 1支 |
|  |  |  |  | 組織剪 | 1支 |
|  |  |  |  | 彎盆 | 1個 |
|  |  |  |  | 止血鉗 | 2支 |
|  |  |  |  | 塑膠臍夾 | 2支 |
|  |  |  |  | 紗布（4 × 4吋） | 20片以上 |
|  |  |  |  | 治療巾 | 2條 |
|  |  |  |  | 嬰兒用吸痰球 | 2個 |
|  |  |  |  | 外包布或袋 | 1件 |
|  |  |  |  | 保溫用鋁箔 | 1張 |
| 二十一 | 燒傷包 |  | 1套 | 紗布（4 × 4吋） | 4包 |
|  |  |  |  | 紗布（15 × 23吋） | 2包 |
|  |  |  |  | 紗布（18 × 18吋） | 5包 |
|  |  |  |  | 保鮮膜或2 × 1公尺鋁箔紙 | 1卷或1張 |