節水措施

1、採用省水型馬桶，加裝二段式沖水配件。

2、將水箱底小浮餅拆下，即成無段式控制出水。

3、將小便池自動沖水器沖水時間調短。

4、安裝流量蓮篷頭、水龍頭曝氣器，或加裝緩流水龍頭氣化器。

5、換裝1/4轉式水龍頭，減少水的流失量。

6、隨手關緊水龍頭，加裝有彈簧的止水閥或可自動關閉水龍頭的自動感應器。

7、定期檢查抽水馬桶、水塔、水池、水龍頭或其他水管接頭以及牆壁或地下管路有無漏水情形。

8、洗澡改為淋浴，使用低流量蓮蓬頭，時間以不超過5分鐘為宜。

9、勿對著水龍頭直接沖洗碗、洗菜、洗衣，以減少流失量。

10、用洗米水、煮麵水洗碗筷，可節省生活用水及減少洗潔精的污染。

11、用洗菜水、洗衣水、洗碗水及洗澡水等清洗水來澆花、洗車，及擦洗地板。

12、將除濕機收集的水，及純水機、蒸餾水機等淨水設備的廢水回收再利用。

13、植物澆水時間應選擇早晚陽光微弱蒸發量少的時候。

14、庭園綠化選擇耐旱植物，按需水性分區栽種，以便分區調整澆水用水量。

15、灑水系統噴灑範圍不要超出庭園以外，庭園邊緣採用「部份圓形灑水器」往內噴灑。

16、配合天候澆水，在雨天時關閉自動灑水器及不在強風時澆水。

17、對花草施予適量足夠存活的水即可，或以低流量噴霧器對整個花圃施水。

18、修剪草皮應留下10至15毫米高度的草株，以減少地面水份蒸發澆水用水。

19、庭園土壤改良，添加濕潤介質或保水聚合物，以提高土壤的透水與蓄水能力。

20、庭園以草類殘株、樹皮、木屑、礫石等敷蓋，以減少土壤水份蒸發、土壤沖蝕。

21、冬天時，只在連續高溫及乾旱時才澆水。

22、控制適量的洗滌物，避免洗衣機及洗碗機中洗滌物過多或過少。

23、配合衣料種類適當調整洗濯時間：毛、化學纖維物約5分鐘；木棉、麻類約10分鐘；較髒污衣物約12分鐘。

24、選擇有自動調節水量的洗衣機，洗衣清洗前先脫水一次，可節省用水及清洗時間。

25、多人洗澡時，採連接不要間斷，可節省等待熱水流出前的冷水流失量。

26、利用屋頂裝置雨水貯留設備，收集雨水作為一般澆花、洗車及沖馬桶等替代水源。

27、機關學校、工廠等可規劃中水道系統，將生活污水處理至符合一定水質標準，作為水資源再利用。

28、請將面紙投入垃圾桶而不要丟入馬桶中。

29、在水箱中滴入幾滴食用色素，等20分鐘，如果有顏色的水流入馬桶，就表示這水箱在漏水。

30、水管漏水是嚴重浪費水資源。發現道路埋設之水管有漏水現象，請即電話通知當地服務(營運)所搶修。

31、游泳池溢水回收過濾再使用，或作為運動場灑水用。

32、洗車使用有栓塞管嘴的水管或用水桶及海綿抹布擦洗。每月洗車一次，減少用水量。

33、將水龍頭關緊並確定無人用水而水錶仍在動，就表屋內或地下水管在漏水；水龍頭關緊仍滴水，要換橡皮墊。

34、不要用水沖食物退冰，改用微波爐解凍或及早將食物由冰箱冷凍庫中取出，放置於冷藏室內退冰。

35、清理地毯法由濕式或蒸氣式改成乾燥粉末式。

36、洗手正確步驟：開小水沾濕手→關閉水龍頭→塗抹肥皂→雙手搓揉→開小水沖洗→關閉水龍頭。