附表三

**（單位）巡查修復2月統計表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | | | | | | | | | | | 派工維修完成時間統計 | | | | | |
| （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 | 燈  管  立  桿 | 開  關  箱 | 燈  具 | 架  空  線 | 電  線  裸  露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏  電 | 失  明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其  他 | 派工日期 | 4小時內維修完成 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成 | 超過48小時維修完成 | 完工確認日期 |
| 1 | 2/1  日 | 隆本500127-500137 | □未發現需修繕設施  ■現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加裝遮光罩 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/2  夜 | 烏山頭491436 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 2/2 |  |  | Ⅴ |  | 2/3 |
| 3 | 2/5  特日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/7  夜 | 隆田491858 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 2/7 |  |  | Ⅴ |  | 2/8 |
| 5 | 2/15  日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/16夜 | 隆本491210、491213 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 2/16 |  |  | Ⅴ |  | 2/17 |
| 總計 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人： 承辦： 課長/股長： 第 1 頁，共 2 頁

附表三

**（單位）巡查修復2月統計表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | | | | | | | | | | | 派工維修完成時間統計 | | | | | |
| （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 | 燈  管  立  桿 | 開  關  箱 | 燈  具 | 架  空  線 | 電  線  裸  露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏  電 | 失  明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其  他 | 派工日期 | 4小時內維修完成 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成 | 超過48小時維修完成 | 完工確認日期 |
| 7 | 2/21日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2/22夜 | 二鎮492135 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 2/22 |  |  | Ⅴ |  | 2/23 |
| 9 | 2/25夜 | 渡拔公編30之7 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 2/25 |  |  | Ⅴ |  | 2/26 |
| 10 | 2/27日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2/28夜 | 烏山頭492511 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 2/29 |  |  | Ⅴ |  | 2/29 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |

巡查人： 承辦： 課長/股長： 第 2 頁，共 2 頁