附表三

**（單位）巡查修復3月統計表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | | | | | | | | | | | 派工維修完成時間統計 | | | | | |
| （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 | 燈  管  立  桿 | 開  關  箱 | 燈  具 | 架  空  線 | 電  線  裸  露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏  電 | 失  明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其  他 | 派工日期 | 4小時內維修完成 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成 | 超過48小時維修完成 | 完工確認日期 |
| 1 | 3/1  夜 | 官田491385  隆田490252 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/1 |  |  | Ⅴ |  | 3/2 |
| 2 | 3/2  日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/4  特日 | 官田501484 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電桿遷移 | 3/4 |  | Ⅴ |  |  | 3/4 |
| 4 | 3/6  夜 | 二鎮491116 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/6 |  |  | Ⅴ |  | 3/8 |
| 5 | 3/7  夜 | 社子492798 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/7 |  |  | Ⅴ |  | 3/8 |
| 6 | 3/11日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人： 承辦： 課長/股長： 第 1 頁，共 3 頁

附表三

**（單位）巡查修復3月統計表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | | | | | | | | | | | 派工維修完成時間統計 | | | | | |
| （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 | 燈  管  立  桿 | 開  關  箱 | 燈  具 | 架  空  線 | 電  線  裸  露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏  電 | 失  明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其  他 | 派工日期 | 4小時內維修完成 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成 | 超過48小時維修完成 | 完工確認日期 |
| 7 | 3/13日 | 東庄491693 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加裝前遮 | 3/13 |  |  | Ⅴ |  | 3/14 |
| 8 | 3/14夜 | 東庄491622、491623 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/14 |  |  | Ⅴ |  | 3/15 |
| 9 | 3/20夜 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3/21日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3/25夜 | 社子492821  南廍490129  隆田491801 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/25 |  |  | Ⅴ |  | 3/26 |
| 12 | 3/26  夜 | 大崎491418 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/26 |  |  | Ⅴ |  | 3/27 |
| 總計 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人： 承辦： 課長/股長： 第 2 頁，共 3 頁

附表三

**（單位）巡查修復3月統計表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | | | | | | | | | | | 派工維修完成時間統計 | | | | | |
| （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 | 燈  管  立  桿 | 開  關  箱 | 燈  具 | 架  空  線 | 電  線  裸  露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏  電 | 失  明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其  他 | 派工日期 | 4小時內維修完成 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成 | 超過48小時維修完成 | 完工確認日期 |
| 13 | 3/27  日夜 | 南廍492629  湖山491409 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 電桿移除 | 3/27 |  |  | Ⅴ |  | 3/28 |
| 14 | 3/28  夜 | 隆本491052、491030  二鎮492053  渡頭492716 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/28 |  |  | Ⅴ |  | 3/29 |
| 15 | 3/30夜 | 隆本491068 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/30 |  |  | Ⅴ |  | 4/1 |
| 16 | 3/31 | 官田492881 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | 3/31 |  |  | V |  | 4/1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |

巡查人： 承辦： 課長/股長： 第 3頁，共 3 頁