附表三

**（單位）巡查修復4月統計表**

|  |
| --- |
|  |
| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕設施□現場改善□列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏電 | 失明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其他 | 派工日期 | 4小時內維修完成 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成 | 超過48小時維修完成 | 完工確認日期 |
| 1 | 4/1日夜特 | 大崎500978官田491365、490310-15南廍492621、490952、492694隆田490279 | □未發現需修繕設施□現場改善■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 電桿傾斜 | 4/1 |  |  | Ⅴ |  | 4/2 |
| 2 | 4/3 夜 | 二鎮公園14、20南廍490902、492619拔林490674官田492869、491316、491358-63、、 | □未發現需修繕設施□現場改善■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 4/3 |  |  | Ⅴ |  | 4/4 |
| 3 | 4/7夜 | 隆田491820隆本491007官田491956 | □未發現需修繕設施□現場改善■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 4/7 |  |  | Ⅴ |  | 4/8 |
| 4 | 4/8 日 | 拔林490645隆田491800-02、491886-89珊瑚高幹97 | □未發現需修繕設施□現場改善■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 貼反光貼紙 | 4/8 |  |  | Ⅴ |  | 4/9 |
| 5 | 4/10夜 | 隆本491048 | □未發現需修繕設施□現場改善■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 4/10 |  |  | Ⅴ |  | 4/11 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人： 承辦： 課長/股長： 第 1 頁，共 3 頁

附表三

**（單位）巡查修復4月統計表**

|  |
| --- |
|  |
| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕設施□現場改善□列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏電 | 失明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其他 | 派工日期 | 4小時內維修完成 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成 | 超過48小時維修完成 | 完工確認日期 |
| 6 | 4/13夜 | 南廍492688 | □未發現需修繕設施□現場改善■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 4/13 |  |  | Ⅴ |  | 4/15 |
| 7 | 4/15夜 | 隆田490279拔林490877嘉南492492 | □未發現需修繕設施□現場改善■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 4/15 |  | Ⅴ |  |  | 4/15 |
| 8 | 4/16日 | 隆田491858 | □未發現需修繕設施□現場改善■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加設前遮 | 4/16 |  |  | Ⅴ |  | 4/17 |
| 9 | 4/18日 | 南廍492631 | □未發現需修繕設施□現場改善■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電桿移動 | 4/18 |  |  | Ⅴ |  | 4/19 |
| 10 | 4/20夜 | 大崎492507 | □未發現需修繕設施□現場改善■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 4/20 |  |  | Ⅴ |  | 4/22 |
| 11 | 4/24日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施□現場改善□列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人： 承辦： 課長/股長： 第 2 頁，共 3頁

**（單位）巡查修復4月統計表**

|  |
| --- |
|  |
| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕設施□現場改善□列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏電 | 失明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其他 | 派工日期 | 4小時內維修完成 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成 | 超過48小時維修完成 | 完工確認日期 |
| 12 | 4/26夜 | 渡頭491396 | □未發現需修繕設施□現場改善■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 4/26 |  |  | Ⅴ |  | 4/27 |
| 13 | 4/29夜 | 二鎮492152-54、492148官田492112 | □未發現需修繕設施□現場改善■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 4/29 |  |  | Ⅴ |  | 4/30 |
|  |  |  | □未發現需修繕設施□現場改善□列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □未發現需修繕設施□現場改善□列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □未發現需修繕設施□現場改善□列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □未發現需修繕設施□現場改善□列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |  | 0 | 1 | 11 | 0 |  |

巡查人： 承辦： 課長/股長： 第 3 頁，共 3 頁