附表三

**（單位）巡查修復6月統計表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | | | | | | | | | | | 派工維修完成時間統計 | | | | | |
| （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 | 燈  管  立  桿 | 開  關  箱 | 燈  具 | 架  空  線 | 電  線  裸  露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏  電 | 失  明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其  他 | 派工日期 | 4小時內維修完成 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成 | 超過48小時維修完成 | 完工確認日期 |
| 1 | 6/1  日特 | 二鎮公園編號17  官田490347  南廍492675、492677  隆田490245  渡拔500842、490509、491895 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/1 |  | Ⅴ |  |  | 6/1 |
| 2 | 6/3  日 | 渡頭490503  隆田491038、491792後方 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/3 |  |  | Ⅴ |  | 6/4 |
| 3 | 6/5  夜 | 南廍490103  渡頭490422 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/5 |  |  | Ⅴ |  | 6/6 |
| 4 | 6/6  日 | 二鎮491135  南廍492626 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/6 |  |  | Ⅴ |  | 6/7 |
| 5 | 6/12  夜 | 隆本490735-490738  社子492500 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/12 |  |  | Ⅴ |  | 6/13 |
| 總計 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人： 承辦： 課長/股長： 第 1 頁，共 3 頁

附表三

**（單位）巡查修復6月統計表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | | | | | | | | | | | 派工維修完成時間統計 | | | | | |
| （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 | 燈  管  立  桿 | 開  關  箱 | 燈  具 | 架  空  線 | 電  線  裸  露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏  電 | 失  明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其  他 | 派工日期 | 4小時內維修完成 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成 | 超過48小時維修完成 | 完工確認日期 |
| 6 | 6/14日 | 官田491384  烏山頭492309(開關箱及鐵桿) | □未發現需修繕設施  ■現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 配合工程吊除 | 6/14 |  |  | Ⅴ |  | 6/15 |
| 7 | 6/18夜 | 渡頭492782  烏山頭492417、492512  嘉南高幹27 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/18 |  | Ⅴ |  |  | 6/18 |
| 8 | 6/19日 | 二鎮491107、492905 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/19 |  |  | Ⅴ |  | 6/20 |
| 9 | 6/20日 | 南廍492666、492660 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/20 |  |  | Ⅴ |  | 6/21 |
| 10 | 6/23夜 | 東西庄490822  官田491961 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/23 |  |  | Ⅴ |  | 6/25 |
| 11 | 6/25日特 | 隆本491220、490187  二鎮公園13  隆田490246  渡拔490686 | ■未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/25 |  |  | Ⅴ |  | 6/26 |
| 總計 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人： 承辦： 課長/股長： 第 2 頁，共 3頁

**（單位）巡查修復6月統計表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | | | | | | | | | | | 派工維修完成時間統計 | | | | | |
| （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 | 燈  管  立  桿 | 開  關  箱 | 燈  具 | 架  空  線 | 電  線  裸  露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏  電 | 失  明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其  他 | 派工日期 | 4小時內維修完成 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成 | 超過48小時維修完成 | 完工確認日期 |
| 12 | 6/26夜 | 隆田490206、490203  官田491381 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/26 |  |  | Ⅴ |  | 6/27 |
| 13 | 6/28日 | 大崎492357 | □未發現需修繕設施  □現場改善  ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/28 |  |  | Ⅴ |  | 6/29 |
|  |  |  | □未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □未發現需修繕設施  □現場改善  □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 11 | 0 |  |

巡查人： 承辦： 課長/股長： 第 3 頁，共 3 頁