## 112年第一季
112年臺南市政府環境保護局營運中公有掩埋場地下水質檢測資料(第一季)
大內二期垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年2月7日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第一季)井1 | 7.2 | 27.3 | - | - | - | - | ND | 0.0162 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0652 | - | - | -
(112年第一季)井2 | 7.2 | 26.7 | - | - | - | - | ND | 0.15 | ND | ND | ND | 0.0163 | ND | 0.0039 | - | - | -
鹽水二期垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年2月7日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第一季)井1 | 7.2 | 26.5 | - | - | - | - | ND | 0.0151 | ND | ND | 0.00015 | ND | ND | 0.0028 | - | - | -
(112年第一季)井2 | 7.2 | 27.7 | - | - | - | - | ND | 0.036 | ND | ND | ND | 0.0058 | ND | 0.0096 | - | - | -
楠西垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年2月7日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第一季)井1 | 7.8 | 26.5 | - | - | - | - | ND | 0.038 | ND | ND | 0.00076 | ND | ND | 0.00074 | - | - | -
(112年第一季)井2 | 7.2 | 26.2 | - | - | - | - | ND | 0.0192 | ND | ND | ND | 0.0056 | ND | 0.0035 | - | - | -
北門垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年2月10日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第一季)井1 | 7 | 27.3 | - | - | - | - | ND | 0.0196 | ND | ND | 0.00018 | ND | ND | 0.0761 | - | - | -
(112年第一季)井3 | 7.4 | 27.7 | - | - | - | - | ND | 0.009 | ND | ND | 0.00026 | ND | ND | 0.0616 | - | - | -
仁德垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年2月24日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第一季)井1 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.054 | ND | <0.020 | ND | <0.010 | 0.01 | 0.0351 | - | - | -
(112年第一季)井3 | - | - | - | - | - | - | <0.010 | 0.027 | ND | <0.020 | ND | <0.010 | <0.010 | 0.0055 | - | - | -
城西灰渣掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年2月23日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第一季)井13 | 7.3 | 27.2 | 32900 | 3050 | 3.79 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0.01 | ND | 0.0472 | 7630 | - | 38100
(112年第一季)井14 | 7.4 | 22.3 | 10600 | 1560 | 3.26 | <0.01 | <0.010 | 0.01 | ND | <0.02 | ND | <0.01 | <0.010 | 0.0174 | 3400 | - | 19900

## 112年第二季
112年臺南市政府環境保護局營運中公有掩埋場地下水質檢測資料(第二季)
大內二期垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年05月18日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第二季)井1 | 6.9 | 28.9 | - | - | - | - | ND | 0.0183 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.152 | - | - | -
(112年第二季)井2 | 7.6 | 29.1 | - | - | - | - | 0.0068 | 0.061 | ND | 0.0068 | ND | 0.0056 | ND | 0.0087 | - | - | -
鹽水二期垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年05月18日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第二季)井1 | 7.3 | 31.5 | - | - | - | - | ND | 0.0169 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | -
(112年第二季)井2 | 8 | 28.1 | - | - | - | - | ND | 0.0121 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | -
楠西垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年05月18日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第二季)井1 | 8.2 | 27.8 | - | - | - | - | ND | 0.051 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0093 | - | - | -
(112年第二季)井2 | 8 | 26.9 | - | - | - | - | ND | 0.0182 | ND | ND | 0.00062 | ND | ND | 0.0032 | - | - | -
北門垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年05月19日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第二季)井1 | 7.1 | 27.9 | - | - | - | - | ND | 0.0195 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.151 | - | - | -
(112年第二季)井3 | 7.2 | 29.6 | - | - | - | - | ND | 0.0132 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0566 | - | - | -
仁德垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年05月24日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第二季)井1 | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 0.122 | ND | 0.028 | ND | 0.019 | 0.02 | 0.074 | - | - | -
(112年第二季)井3 | - | - | - | - | - | - | ND | 0.018 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0024 | - | - | -
城西灰渣掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年05月23日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第二季)井13 | 7.34 | 29 | - | - | - | - | ND | ND | ND | ND | ND | <0.010 | ND | 0.0084 | - | - | 38100
(112年第二季)井14 | 7.51 | 28.4 | - | - | - | - | ND | <0.010 | ND | ND | ND | <0.010 | ND | 0.02 | - | - | 19900

## 112年第三季
112年臺南市政府環境保護局營運中公有掩埋場地下水質檢測資料(第三季)
大內二期垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年08月08日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第三季)井1 | 6.9 | 27.6 | - | - | - | - | 0.073 | 0.202 | ND | 0.075 | 0.00022 | 0.038 | 0.035 | 0.275 | - | - | -
(112年第三季)井2 | 6.6 | 26.2 | - | - | - | - | ND | 0.027 | ND | ND | 0.00024 | ND | ND | 0.0068 | - | - | -
鹽水二期垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年08月08日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第三季)井1 | 7.2 | 31.2 | - | - | - | - | ND | 0.034 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00127 | - | - | -
(112年第三季)井2 | 7.6 | 28.2 | - | - | - | - | ND | 0.023 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00083 | - | - | -
楠西垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年08月22日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第三季)井1 | 8.2 | 28.9 | - | - | - | - | ND | 0.031 | ND | ND | ND | ND | 0.0025 | 0.0077 | - | - | -
(112年第三季)井2 | 7.6 | 26.4 | - | - | - | - | ND | 0.06 | ND | 0.006 | ND | 0.0152 | 0.0028 | 0.0044 | - | - | -
北門垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年08月10日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第三季)井1 | 7 | 27.5 | - | - | - | - | ND | 0.0135 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0437 | - | - | -
(112年第三季)井3 | 7.2 | 27.6 | - | - | - | - | ND | 0.0082 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0566 | - | - | -
仁德垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年08月24日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第三季)井1 | - | - | - | - | - | - | 0.037 | 0.214 | <0.005 | 0.035 | ND | 0.03 | 0.041 | 0.0621 | - | - | -
(112年第三季)井3 | - | - | - | - | - | - | <0.010 | 0.039 | ND | <0.020 | ND | 0.011 | <0.010 | 0.0082 | - | - | -
城西灰渣掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年08月23日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第三季)井13 | - | - | - | - | - | - | ND | 0.011 | ND | ND | ND | <0.010 | ND | 0.0041 | - | - | -
(112年第三季)井14 | - | - | - | - | - | - | ND | <0.010 | ND | ND | ND | <0.010 | <0.010 | 0.0047 | - | - | -

## 112年第四季
112年臺南市政府環境保護局營運中公有掩埋場地下水質檢測資料(第四季)
大內二期垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年11月07日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第四季)井1 | 7.2 | 30 | - | - | - | - | ND | 0.038 | ND | 0.0042 | ND | 0.0083 | 0.003 | 0.18 | - | - | -
(112年第四季)井2 | 7 | 27.7 | - | - | - | - | ND | 0.0132 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | - | - | -
鹽水二期垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年11月07日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第四季)井1 | 7.3 | 27.3 | - | - | - | - | ND | 0.0142 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0029 | - | - | -
(112年第四季)井2 | 7.6 | 29.2 | - | - | - | - | ND | 0.0071 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0028 | - | - | -
楠西垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年11月07日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第四季)井1 | 7.1 | 27.7 | - | - | - | - | ND | 0.029 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | -
(112年第四季)井2 | 7.9 | 27.3 | - | - | - | - | ND | 0.0069 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0037 | - | - | -
北門垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年11月08日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第四季)井1 | 7 | 27.5 | - | - | - | - | ND | 0.0145 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0715 | - | - | -
(112年第四季)井3 | 7.1 | 27.6 | - | - | - | - | ND | 0.0073 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0677 | - | - | -
仁德垃圾衛生掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年11月24日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第四季)井1 | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 0.093 | ND | 0.023 | <0.0005 | 0.012 | 0.047 | 0.0474 | - | - | -
(112年第四季)井3 | - | - | - | - | - | - | <0.010 | 0.014 | ND | <0.020 | ND | ND | <0.020 | 0.053 | - | - | -
城西灰渣掩埋場 | [15 empty] | 採樣日期:112年11月23日
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 | 1 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 0.5 | 0.011 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(112年第四季)井13 | - | - | - | - | - | - | ND | <0.010 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.01 | - | - | -
(112年第四季)井14 | - | - | - | - | - | - | ND | <0.010 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0275 | - | - | -