臺南市政府採購申訴審議判斷書【訴1030821-020號】

上列申訴廠商因不服招標機關就「103年台南市○○工作開口契約（第○區）」採購案所為之異議處理結果，向本府採購申訴審議委員會（以下簡稱本府申訴會）提出申訴，經本府申訴會104年3月20日第28次委員會議審議判斷如下：

主文

申訴駁回。

事實

緣申訴廠商參與招標機關辦理之「103年台南市○○工作開口契約（第○區）」採購案，因不服招標機關將依政府採購法（下稱本法）第101條第1項第12款規定刊登政府採購公報，向招標機關提出異議，復不服招標機關異議處理結果，遂向本府申訴會申訴，並據招標機關陳述意見到會。

□申訴廠商申訴意旨

請求

原異議處理結果撤銷。

事實

- 系爭採購招標案號為○○號，申訴廠商於民國（下同）103年4月1日與招標機關簽立系爭勞務採購契約。

- 招標機關於103年6月12日以○字第○號函，以申訴廠商經查驗有契約第16條第1項第10款情形，通知申訴廠商自103年6月16日起終止契約，並以103年6月12日○字第○號函稱申訴廠商有本法第101條第1項第12款情形，將依本法第102條第3項將申訴廠商刊登政府採購公報。

- 申訴廠商於103年6月30日向招標機關提出異議，並於103年8月7日接獲招標機關103年7月31日函復，略以申訴廠商所異議事項為無理由，申訴廠商爰於法定期限內提出申訴。

理由

- 招標機關於103年6月12日以○字第○號函稱，申訴廠商承攬系爭採購案，經查驗結果略為：「（一）」102年5月2日督導抽查申訴廠商管理大型閘門操作事宜，發現人員對於閘門操作尚不熟稔等相關作業疏失，水道清疏及機組保養不確實。（二）103年5月16日查驗申訴廠商操作人員進駐並試操作大型閘門機房且應派契約所屬1名維護人員到場支援，發現操作人員有不足之情形且對於閘門及發電機設備不具操作能力，另實際操作及維護人員與報核人員不符，與招標機關規劃廠商人員報核以維閘門設備操作維護正常之目標嚴重差異。（三）103年5月26日再查驗申訴廠商操作人員進駐並試操作大型閘門機房且應派契約所屬1名維護人員到場支援，仍發現操作人員有不足之情形且對於閘門及發電機設備不具操作能力，另實際操作及維護人員與報核人員不符，與招標機關規劃廠商人員報核以維閘門設備操作維護正常之目標嚴重差異。」，因申訴廠商操作人員有不足之情形且對於閘門及發電機設備不具操作能力，廠商實際操作人員及維護人員與報核人員不符，經催告廠商改善缺失多次，仍未見改善，有契約第16條第1項第10款「審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者」，通知申訴廠商自103年6月16日起終止系爭採購契約，並依本法第101條第1項第12款、第102條第3項將申訴廠商刊登政府採購公報。

- 然按系爭採購工作說明書第貳項記載：「計畫概要：本案維護工作範圍涵蓋台南市各區轄內排水系（學甲區、麻豆區、鹽水區、後壁區、柳營區、官田區及佳里區等台南市轄內區域之閘門），計畫執行水門210座450扇（自動水門230扇；手動、電動及油壓水門220扇）」，可知本案契約範圍計有水門210座450扇，而據工作說明書第參項第一款第1點僅規定操作、檢查及巡查人員包含機械技師1人、水門保養維護專業人員6人以上，可見本案執行計畫並未規範每座或每扇水門均應派有1名專業維護人員駐守。

- 而據工作說明書第參項第七款第（一）點規定，每座委託操作之水門均應派有操作人員負責啟閉操作、檢查並登錄結果且設置簽到單供查，每位操作人員工作範圍儘量不超過3座或10扇水門，是以本案每座委託操作之水門雖應派有操作人員負責啟閉操作檢查，惟並未限制操作人員應24小時駐守水門，而工作說明書第參項第八款第1點規定廠商均需派專業人員非汛期（每年1月1日至4月30日及12月1日至12月31日止）每月1次，汛期（每年5月1日至11月30日止）每月2次進行維護，僅規範專業人員應於非汛期及汛期每月進行1次及2次維護，亦未強制專業人員應於每座或每扇水門駐守，合先敘明。

- 招標機關函稱申訴廠商有操作人員不足及不具操作能力之情形，且未派1名專業維護人員到場支援，故有本契約第16條第1項第10款審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理之情事，惟該函內容與事實相悖。實則，招標機關要求申訴廠商配合查驗，係於指定查驗當日始將查驗通知當面交付申訴廠商，或於查驗完畢後數日才才補正通知程序，招標機關未於合理期間將查驗通知依法送達申訴廠商，致申訴廠商不及配合查驗，此可由系爭公函有無郵政送達證明及送達日期可茲查證。

- 其次，招標機關指派人員要求查驗，竟要求水門操作人員及專業人員應至辦公室報到點名，致申訴廠商操作人員須中斷本案之執行工作，趕赴辦公室配合招標機關查驗，逾時即做成不合格之紀錄，更以與本案無關之事項刁難申訴廠商操作人員，指稱申訴廠商操作人員之操作能力不足。且招標機關逾越工作說明書之規範擅自要求每座或每座水門應有1名專業人員駐守支援，復因招標機關於查驗當日始當面通知，申訴廠商不及召集人員，招標廠商即遽指申訴廠商人員不足及操作疏失，刻意做成申訴廠商查驗不合格之紀錄。

- 再者，招標機關雖與申訴廠商於103年4月1日簽立系爭勞務採購契約，然招標機關於103年5月8日始以○字第○號函同意核備本案執行計畫書，迄招標機關於103年6月12日以○字第○號函終止系爭勞務採購契約日止，前後不過1個月，招標機關卻經常藉故要求申訴廠商進行查驗，且招標機關在此期間給予申訴廠商之公函不下十餘件，迫使申訴廠商為配合招標機關屢次查驗及公文往返，導致無法有效率地履行本案採購契約而延宕工作，顯見招標機關確有刻意刁難之惡意，此一情形應不得歸責於申訴廠商。

- 按查核委員辦理查核時，應公正執行職權，不得有下列之情形：一、假藉查核之名，妨礙機關依法辦理工程施工；三、藉查核之便，蒐集與查核無關之資訊或資料或為其他不當之要求；七、有不能公正執行職務之情事，工程施工查核小組作業辦法第13條第1款、第3款、第7款有明文規定。招標機關屢次至申訴廠商辦公室要求查驗卻又未於合理期間通知申訴廠商，致使申訴廠商不及配合，招標機關未依法定程序進行查驗，全憑一已好惡做成紀錄，屢次刁難、妨礙申訴廠商履行本契約，違背上揭作業辦法相關規定，據聞招標機關承辦人與其他廠商素有往來，交情匪淺，實令人無法不質疑本辦招標機關承辦人是否基於其他因素始做成對申訴廠商不公之查驗紀錄。

- 綜上所陳，招標機關函稱申訴廠商有契約第16條第1項第10款情形而終止契約，顯與法未合，為此申訴廠商依法提出申訴。

□103年11月28日陳述意見書

- 陳報申訴廠商於103年4月30日參與教育防汛演練課程表。

- 本件主要爭議在於招標機關就申訴廠商於現場閘門操作人員之評分是否過於恣意，如依評分表之內容及項目觀察，確實有設計不當且過於恣意之嫌：

  - 本件申訴廠商承攬招標機關系爭採購案（採購編號：○○），系爭採購案之性質應屬勞務承攬契約，系爭採購案之工作項目之一係有關閘門操作，而此一工作依系爭採購案之工作說明書之參、工作內容中之七、閘門操作：所述，重點在於閘門是否可依契約約定之標準、時間及方法進行操作。如依上開標準，則有關閘門操作部分，如申訴廠商所派駐之人員確實可完成閘門之操作，即應符合系爭承攬契約所要求之工作項目。

  - 然查，以103年5月16日之查驗紀錄中有關八老爺、龜仔港閘門部分，103年5月26日之查驗紀錄中有關龜仔港、路閘閘門部分，依該查驗紀錄之記載，申訴廠商之人員就操作部分多有獲得相關分數，足見確實具有相關能力操作閘門，應符合上開就系爭承攬契約之工作內容，縱與呈報之人選不同，然此一查驗目的難道不是在確認申訴廠商有無能力操作，因此，重點應在操作，而非人選是否正確。如依此論理，則招標機關將相當重心置於人選是否正確，即顯無理由。尤其此部分之評分重心，多為15-20分，等同人選是否正確佔了近五分之一，卻忽視實際上是否符合操作能力之要求，此不啻與系爭採購案之契約精神相違，亦無相關論理依據，應有違誤。

  - 又如細觀招標機關之評分表，可發現招標機關就評分表內各項目之分數評比，均未附有說明，如未符合標準而未給分時，亦未說明何以無法給分。換言之，就評分項目裡所述之各項分數，除廠商到場人員是否正確一欄外，其餘各項申訴廠商迄今亦不知招標機關之標準為何，則縱申訴廠商實際上已有相當改進或有相當操作，仍因不知何處不符合招標機關之要求而無法符合。因此，招標機關在未將其評分標準說明之前，即逕以自認之標準為評比，雖招標機關可能主張評比本係其裁量範圍之一，然此一評比仍不應恣意，且應說明評比之標準，並應將每次不符標準說明之，否則，不論對於申訴廠商或是一般人民而言，難免有「不教而殺謂之虐」之感，亦應不符行政行為之內容應具體明確之要求。

  - 實則，就本件招標機關之評分經過及內容，應可看出招標機關實未具體說明其評分之標準依據，就行政明確性原則出發，機關之作為應讓人民有機會去獲悉不足或受罰之原因，如未說明原因，而逕以各自之標準為評比，則難免有人治及操作之空間所在，此應非我國建立行政程序法要求行政行為具體明確之意旨。

- 綜上所述，本件原異議處理結果未慮於此，懇請  貴會明鑒，賜准如申訴聲明，以維法益，實感德便。

□招標機關陳述意旨

- 回覆申訴廠商申訴未於合理期間將查驗通知依法送達申訴廠商，致申訴廠商不及配合查驗，此可由系爭公函有無郵政送達證明及送達日期可資查證一節。說明如下：

    - 通知廠商派員進駐管理站及大型閘門規定：查契約之工作說明書第参條第十三項豪雨颱風進駐：颱風、豪雨等緊急狀況依機關通知時，水門保養維護專業人員應全員進駐，並於接獲機關成立防汛二級警戒時，派員24小時駐守管理站及大型閘門，進駐後應巡視所有契約內維護之水門並成立應變中心，並應檢查閘門且將檢查表回報，管理站解除進駐後應立即檢查轄區閘門且將檢查表回報。

    - 以通報單通知進駐及解除規定：查契約之工作說明書第肆條第六款豪雨颱風進駐工作費：颱風、豪雨等緊急狀況依機關通知時，水門保養維護專業人員應全員進駐，8小時計1日計價乙日（未滿1日之時數：未滿4小時者不計日，滿4小時以上者計1日，該日若為正常上班日白天上班時數亦扣除），惟每月最多計價15日，該月超出日部份不予計價。開始及結束進駐以廠商回傳進駐完成及機關通報單解除（或電話通知）為準。並於該月工作成果報告書中檢附人員到勤及巡查紀錄。若該進駐水門保養維護專業人員非機關核備之人員或臨時更換未經機關許可，則每少一人依比例扣減進駐費用，並扣罰該扣減金額一倍之違約金。

    - 通知後應立即依規定時間到達指定地點規定：

- 查契約之工作說明書第伍條第三款：經本機關通（告）知後，廠商未派水門保養、維護專業人員依規定時間到達指定地點或逾時二小時以上時，每逾一小時得處罰1,000元罰款。本機關因此所受損失，廠商應負完全賠償責任。本機關另設有督導機制，採不定期巡查各座水門有無依執行計畫書確實執行，如未確實執行者，每次扣罰2,000元。

- 豪雨颱風進駐係為緊急狀況，招標機關已事前2小時以通報單方式通知查驗申訴廠商進駐並操作大型閘門，申訴廠商亦回傳完成確認，爰此申訴廠商進駐大型閘門由招標機關通知進駐即可並無需公函送達之情事。

- 查申訴廠商未依契約規定辦理至受招標機關終止契約之情事，說明如下：申訴廠商操作人員有不足之情形且對於閘門及發電機設備不具操作能力，廠商實際操作及維護人員與報核人員不符，經招標機關催告申訴廠商應改善缺失多次，仍未見改善，有契約第16條第1項第10款「審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者」，茲依規定通知申訴廠商自103年6月16日起終止系爭採購契約。

- 回覆申訴廠商申訴招標機關指派人員要求查驗，竟要求水門操作人員及專業人員應至辦公室報到點名一節。說明如下：查招標機關通知查驗申訴廠商進駐並操作大型閘門均係通知申訴廠商至各大型閘門現場，並無查驗通知至辦公室點名情事。

- 回覆申訴廠商申訴招標機關以與本案無關之事刁難申訴廠商操作人員，指稱申訴廠商操作人員之操作能力不足一節，說明如下：查招標機關通知查驗申訴廠商進駐並操作大型閘門，發現操作人員係     由申訴廠商函報各大型閘門巡邏之保全公司人員擔任，經查驗測試保全人員閘門操作能力發現，人員對於閘門操作並無專業能力，另保     全人員表示僅作閘門巡邏事項，且無法同時間派出招標機關所核定之6名操作人員、颱風期間亦無法進駐操作，對於水門操作操作程序亦不瞭解，已嚴重造成防汛危害，對於操作人員經招標機關查驗為非核定之操作人員，已違反契約規定，並經通知申訴廠商限期改善，惟至契約終止前申訴廠商仍未改善完成。

- 回覆申訴廠商申訴招標機關逾越工作說明書之規範擅自要求每座或每座水門應有1名專業人員駐守支援，復因招標機關於查驗當日始當面通知，申訴商不及召集人員，招標廠商即遽指申請廠商人員不足及操作疏失，刻意做成申訴廠商查驗不合格之紀錄一節。說明如下：

  - 通知廠商派員進駐管理站及大型閘門規定：查契約之工作說明書第参條第十三項豪雨颱風進駐：颱風、豪雨等緊急狀況依機關通知時，水門保養維護專業人員應全員進駐，並於接獲機關成立防汛二級警戒時，派員24小時駐守管理站及大型閘門，進駐後應巡視所有契約內維護之水門並成立應變中心，並應檢查閘門且將檢查表回報。

  - 契約明文規定大型閘門進駐事項，應無申訴廠商申訴招標機關逾越工作說明書之規範擅自要求每座或每座水門應有1名專業人員駐守支援之情形。

  - 查驗當日係遵照模擬豪雨颱風進駐之緊急狀況演練，招標機關已事前2小時通報單方式通知各派1名維護人員到場支援進駐大型閘門（5站），且契約之工作說明書第参條第一項第1款規定水門保養維護專業人員6人以上，水門保養維護專業人員6人尚足進駐大型閘門（5站）支援，申訴廠商不及召集人員應係維護人員不足致無人員召集。

  - 招標機關三次之模擬豪雨颱風進駐之緊急狀況演練，招標機關除立即製作查驗紀錄外，亦於事後發文申訴廠商要求限期改正缺失，第一次查驗申訴廠商尚可推託不知其操作人員不符契約規定，但其後之2次查驗除官田路閘有加聘一名操作人員外，其餘仍為相同之缺失，可知申訴廠商之怠惰、推諉之態度，實視契約於無物。

- 回覆申訴廠商申訴招標機關雖與申訴廠商於103年4月1日簽立系爭採購契約，然招標機關於103年5月8日始以○字第○號函同意核備本案執行計畫書，迄招標機關於103年6月12日以○字第○號函終止本案勞務採購契約日止，前後不過1個月，招標機關卻經常藉故要求申訴廠商進行查驗，且招標機關在此期間給予申訴廠商之公函不下十餘件，迫使申訴廠商為配合招標機關屢次查驗及公文往返，導致無法有效率地履行本案採購契約而延宕工作，顯見招標機關確有刻意刁難之惡意，此一情形應不得歸責於申訴廠商ㄧ節。說明如下：

  - 查招標機關係發現申訴廠商疑似有操作及維護人員不足以執行契約規定工作之情事，為免閘門操作維護不當情事發生，立即查驗申訴廠商應進駐及操作大型閘門事項，經查驗申訴廠商確實有操作及維護人員不足之情事，且操作人員對於閘門及發電機設備不具操作能力，且門閘年度大保養及吊門機油漆工作遲遲未完成，送修設備亦無法修復送回，經招標機關多次查驗並限期改善，申訴廠商仍未依期限改善，另招標機關在此期間給予申訴廠商之公函不下十餘件一節，查違約罰款函計有9件、催告執行工作函1件及查驗紀錄函3件，另相關公文數件。

  - 而執行計畫書之延宕核定，係因申訴廠商103年4月1日提送執行計畫書，招標機關委託專業管理廠商103年4月7日函退申訴廠商補正資料，申訴廠商於103年4月28日（收文日）第2次提送執行計畫書，招標機關委託專業管理廠商103年5月1日（收文日）函請招標機關同意核備，招標機關於103年5月8日核定申訴廠商執行計畫書。

- 回覆申訴廠商申訴招標機關屢次至申訴廠商辦公室要求查驗卻又未合理期間通知申訴廠商，致使申訴廠商不及配合，招標機關未依法定程序進行查驗，全憑一己好惡做成紀錄，屢次刁難，妨礙申訴廠商履行本契約，違背工程施工查核小組作業辦法相關規定一節。說明如下：查招標機關係依契約規定辦理查驗及督導，申訴廠商疑似維護人員不足，經查應係於其他地方有類似標案執行，因此維護人員與其他標案共用之情形，導致本案閘門維護工作延宕，無法順利進行，爰此招標機關至核定之工作站督導申訴廠商維護人員出席狀況，後依契約查驗督導機制，以通報單通知查驗申訴廠商進駐並操作大型閘門。

- 回覆申訴廠商申訴據聞招標機關承辦人與其他廠商素有往來，交情匪淺，實令人無法不質疑本案招標機關承辦人是否基於其他因素始做成對申訴廠商不公之查驗紀錄一節。說明如下：查招標機關承辦人承辦各項業務均依規定辦理並無不法，且查驗5座大型閘門作業係由招標機關5位承辦同仁及專案管理機構工程師共同執行，其同時進行5處閘門之查驗作業，系爭採購案承辦人僅負責一處之查驗，無法由其中任1人之好惡作成5份紀錄，且申訴廠商未思如何完成水門操作維護工作，皆已造成招標機關之防汛工作整備缺失，申訴廠商不實之指控、推託之辭實不足取。

- 查招標機關與申訴廠商於103年6月16日起終止系爭採購契約後，因時值汛期為免造成設備故障之防汛缺口，招標機關為維持該案水門正常運作，經重新公告辦理招標，招標機關針對水門維護接續工作已於103年8月1日另案決標予「○○股份有限公司」並已開工執行閘門維護工作。

- 另查申訴廠商於契約終止後仍應辦未辦事項，至本案亦遲遲無法結案，知茲說明如下：

  - 查申訴廠商於承攬期間拆除維修大腳腿閘門2組幫浦（屬契約內工項）迄今尚未歸位，招標機關函請申訴廠商儘速繳回。

  - 查申訴廠商遲遲未繳清閘門失竊險保費，經保險公司（○○產物保險股份有限公司台南分公司）以存證信函通知因未繳保費解除保險效力。

  - 查申訴廠商提報之機械技師發文通知招標機關，因申訴廠商未與該技師簽約，該技師不擔任申訴廠商水門維護工作簽核技師。

  - 查申訴廠商應辦未辦違約罰款計351,000元整。

  - 查申訴廠商於契約期間閘門之年度大保養工作及吊門機油漆工作尚未完成，招標機關為辦理已施做工項之計價與結算，於103年7月18日以○字第○號及103年9月5日以○字第○號函請申訴廠商儘速提送工作月報及結算資料至局辦理驗收請款作業，惟迄今申訴廠商仍未提送資料辦理驗收請款。

□103年11月11日補充陳述意旨

- 回覆申訴廠商（一）：「承攬招標機關系爭採購案（採購編號: ○○），系爭採購案之性質應屬勞務攬契約，系爭採購案之工作項目之一係有關閘門操作，而此一工作依系爭採購案之工作說明書之參、工作內容中之七、閘門操作: 所述，重點在於閘門是否可依契約約定之標準、時間及方法進行操作。如依上開標準，則有關閘門操作部分，如申訴廠商所派駐之人員確實可完成閘門之操作，即應符合系承攬契約所要求之工作項目。」機關回復如下：

- 經查契約之工作說明書第壹條：「本計劃為臺南市政府○○局（以下簡稱本機關）辦理區域排水附屬水閘門設備操作及維護工作，鑑於水門工機械及其相關設施需作定期檢查、維護以維持正常功能，並配合正確操作、管理以達到防洪、禦潮效果，確保人民生命財產安全」，及第参條第一項：「本案工作得標廠商(以下簡稱廠商)於契約生效日起十日內提送經機械技師簽認之執行計畫書一式6份，經本機關核可後據以執行。」，第七項：「閘門操作：每座委託操作之水門均應派有操作人員負責啟閉操作、檢查」，以上核先敘明。

- 故本契約之目的在於針對水閘門做好定期檢查、維護以維持正常功能，並配合正確操作，而正確之操作除”關閉””打開”之操作動作外，對於操作前之檢查、操作中之注意事項、操作後之檢查都必須確實做好，查申訴廠商部分操作人員對於水位規定、閘門關閉規定、操作前檢查竟無所悉，如設備及操作程序方面（103.5.16）「大腳腿：0分」、「番子田0分」、「八老爺5分(沒有鑰匙)」，再查如關閉水門之狀況處置：內水過高如何加速排水（103.5.16）：「大腳腿：0分」、「番子田0分」「大腳腿0分」，依查驗資料顯示申訴廠商派駐之人員對於閘門操作均不熟稔，申訴廠商竟稱「確實可完成閘門之操作」，實與事實不符。

- 回覆申訴廠商（二）：「103年5月16日之查驗紀錄中有關八老爺、龜仔港閘門部分，103年5月26日之查驗紀錄中有關龜仔港、路閘閘門部分，依該查驗紀錄之記載，申訴廠商之人員就操作部分都有獲得相關分數，足見確實具有相關能力操作閘門，符合上開就系爭承攬契約之工作內容，縱與呈報之人選不同，然此一查驗目的難道不是在確認申訴廠商有無能力操作，因此，重點應在操作，而非人選是否正確。如依此論理，則招標機關將相當重心置於人選是否正確，即顯無理由。尤其此部分之評分重心，多為15-20分，等同人選是否正確佔了近五分之一，卻忽視實際上是否符合操作能力之要求，此不啻與系爭採購案之契約精神相違，亦無相關論理依據，應有違誤」。機關說明如下：

- 查申訴廠商執行計畫書內操作人員及維護人員均經招標機關正式核定，其正式核定人員係避免廠商承攬案件後卻無人員執行操作之窘境，甚至是人頭操作人員或冒名頂替之情事，進一步若遇緊急狀況時，機關於通知不到申訴廠商時可由機關直接向所屬操作人員下達指揮通知命令，以避免災害發生，倘申訴廠商未依契約核定人員執行工作，人員任意更換，如何進行緊急通知之執行？機關如何進行必要之人員查驗考試？此外，契約於招標公告時指已明定（工作說明書第参條第六項）每座委託操作之水門均應派有操作人員負責啟閉操作，而非只要是申訴廠商人員即可。申訴廠商單方所述派駐之人員確實可完成閘門之操作，即應符合系承攬契約所要求之工作項目，系嚴重違反契約規定。

- 另查申訴廠商所述「103年5月16日之查驗紀錄中有關八老爺、龜仔港閘門部分…申訴廠商之人員就操作部分多有獲得相關分數」經查103年5月16日之查驗紀錄中八老爺閘門查驗結果得分52分（滿分100分）、龜仔港閘門查驗結果得分54分（滿分100分），經查該二座閘門操作部分人員『未攜帶鎖匙』，根本無實際操作，僅以口述說明，申訴廠商所述之何來操作部分有較多分數?

- 再查申訴廠商所述「103年5月26日之查驗紀錄中有關龜仔港、路閘閘門部分…申訴廠商之人員就操作部分多有獲得相關分數」，查103年5月26日之查驗紀錄中有關龜仔港閘門查驗結果得分58分（滿分100分）、渡仔頭路閘查驗結果得分51分（滿分100分），查龜仔港閘門操作人員不知確認內外水位?不會操作發電機，如何應付停電時之操作工作?而渡仔頭路閘對於操作警戒水位、操作前檢查無所悉?且該二位操作人員『康○○(○○)』非本採購之維護人員、胡○○亦非操作人員（廠商提送為王○○、鐘○○）、亦未經合格教育訓練，颱風豪雨時如何到場安全操作?申訴廠商所述之何來操作部分有較多分數?令人不解。

- 查驗資料顯示，申訴廠商違反契約情事部分，除有非核定人員執行工作外，另渡仔頭路閘竟無操作人員，大腳腿閘門及龜仔港閘門無維護人員到場，申訴廠商既已提送之操作人員名冊經機關核定，申訴廠商為何從未說明無法依契約通知該操作人員到場操作之緣由？招標機關倘不依核定人員確實查驗，後續恐發生無人員執行之窘境，基於此原則，招標機關針對核定人員之重要性而執行後需之查驗乃必要之作為，是故，申訴廠商違反『非核定人員執行閘門操作工作』此契約重要規定，怎可說是不重要，每座閘門均系保護後方社區之重要設施，倘於災害時發生閘門無操作及維護人員到場之情形，恐已發生危及人民生命財產事件，人民期待政府保護人民生命財產安全豈不落空。

- 回覆申訴廠商（三）：「又如細觀招標機關之評分表，可發現招標機關就評分表內各項目之分數評比，均未附有說明，如未符合標準而未給分時，亦未說明何以無法給分。換言之，就評分項目裡所述之各項分數，除廠商到場人員是否正確一欄外，其餘各項申訴廠商商迄今亦不知招標機關之標準為何，則縱申訴廠商實際上已有相當改進或有相當操作，仍因不知何處不符合招標機關之要求而無法符合。因此，招標機關在未將其評分標準說明之前，即逕以自認之標準為評比，雖招標機關可能主張評比本係其裁量範圍之一，然此一評比仍不應恣意，且應說明評比之標準，並將每次不符標準說明之，否則，不論對於申訴廠商或是一般人民而言，難免有「不教而殺謂之虐」之感，亦應不符行政行為之內容應具體明確之要求」。機關說明如下：

- 招標機關於103年5月2日發現操作人員對於4座大型水門操作不熟悉、水道清疏及機組保養不確實後，通知申訴廠商將再進行操作人員查驗，而於103年5月16日及103年5月26日通知查驗後，分別發文說明申訴廠商受驗結果並限期改善，機關已基於告知義務及踐行合理之通知程序，且給予合理之改善期限及二次改善機會，以上合先敘明。

- 本案為採購案，基於政府採購法二階段理論，採購契約簽定後之爭議事項屬私法契約，與行政裁量無涉，亦不以行政行為論處。然基於契約開工後申訴廠商自述於103年4月30日已完成教育訓練，機關基於申訴廠商已完成自我教育訓練後，如上所述方開始進行操作人員之操作能力查驗，而該查驗作業系基於採購契約之查驗，評分表內各項目乃基於操作閘門所必須具備之智識。採購機關依契約將按月給付閘門操作費予申訴廠商，申訴廠商應按契約債之本旨（操作維護閘門）給付，乃ㄧ公平合理之契約；然申訴廠商自未遵守招標機關核定之操作人員操作閘門，又未對所屬操作人員做好操作前中後應檢查之事項之教育，今又指責機關『恣意』『不教而殺謂之虐』之狂言，試問，招標機關於103年5月2日發現操作人員不熟悉後函文通知申訴廠商將再進行操作查驗後，申訴廠商是否有再進行加強訓練？申訴廠商於接獲103年5月16日之查驗紀錄即可知機關之查驗執行方式與內容，試問申訴廠商有無針對該試卷再次進行操作人員之教育訓練?申訴廠商凡事不求自我改善與遵守契約之努力，反而要求契約甲方之機關之心態，屆終止契約之時亦然態度散漫，令人唏噓。

- 回覆申訴廠商（四）：「實則，就本件招標機關之評分經過及內容，應可看出招標機關實未具體說明其評分之標準依據，就行政明確性原則出發，機關之作為應讓人民有機會去獲悉不足或受罰之原因，如未說明原因，而逕以各自之標準為評比，則難免有人治及操作之空間所在，此應非我國建立行政程序法要求行政行為具體明確之意旨。」     機關說明如下：

- 查招標機關查驗紀錄內評分項目及說明如下：

| 測驗評分內容 | 測驗內容說明 |
| --- | --- |
| 1.確認操作人員是否正確 | - |
| 2.閘門應致於正確位置(無自動門扇之垂直閘應關閉、有自動閘門扇之垂直閘應開啟) | 操作閘門前人員皆須確認閘門目前啟閉位置，以利判別哪些設備需操作或無需操作，這是為操作前最基本能力 |
| 3.確認內外水位(如水尺、水位差) | 確認內外水位為以利判別閘門設備是否需啟閉，亦確認操作人員是否會觀測水位 |
| 4.檢查閘門有無異物影響啟閉 | 每座閘門皆可能因有異物卡住閘門設備造成運轉中設備損壞，如有異物須先清除，以保護閘門能達到最大之效能 |
| 5.確認閘門設備均正常 | 操作前需先確認閘門設備完整性，才能操座閘門設備 |
| 6.假設停電應檢查並確認發電機正常 | 因目前大型閘門有分為外來電或內部發電機用電，如台電因別的因素造成斷電，必須切換電源開關，以利閘門設備能運轉 |
| 7.是否熟悉設備及操作程序 | 每座閘門皆有操作之SOP動作流程，能判別操作人員是否會操座閘門設備 |
| 8.各閘門組件及發電機作動情況是否正常 | 這是為操作前最基本能力 |
| 9.確認閘門是否達到正常位置 | 閘門是否正常達到正常位置以達到正常防水效果 |
| 10.紀錄各閘門扇啟閉時間 | 因每座閘門啟閉時間皆不一樣，如未在時間內完成啟閉動作，方能判別閘門是否有問題或故障卡住 |
| 11.回報閘門啟閉及水位狀況 | 因颱風豪雨時成立緊急應變中心，各站體皆須回報閘門現況，以利應變中心得知最新狀況 |
| 12.內水過高 如何加速排水(無自動門扇之垂直閘為加速排水開啟有捲揚機之自動閘門扇拉起門扇) | 為提高閘門排水功能，能以最快速度保護上由低漥地區，避免因水位壅高而造成地方淹水 |
| 13.閘門應致於正確位置(無自動門扇之垂直閘應關閉、有自動閘門扇之垂直閘應開啟) | 操作後閘門人員皆須確認閘門目前啟閉正確位置，並有能力於離開時將閘門回復原樣 |

以上評分項目均為淺而易懂之述敘，另項次2、3、12、13並輔以明確說明，招標機關於查驗時亦詳盡告知受驗人員進駐機房閘門操作應注意事項，查驗後並告知及說明評分結果，查驗結果均經受驗人員簽名確認，招標機關並於103年5月16日及103年5月26日分別發文說明申訴廠商受驗結果並限期改善，惟申訴廠商不思受驗人員何以對於進駐機房閘門操作應注意事項未能正確處置，且放任缺失不盡力完成改善，實有違閘門操作維護專業能力廠商之美名。

- 經查103年5月16日當日查驗申訴廠商操作人員4員中僅有1人（王○○※、鐘○○※、李○○、蘇○○※）完成申訴廠商於103年4月30日辦理教育訓練課程，而103年5月26日當日參與查驗申訴廠商操作人員5員中僅有2人（魏○○、李○○、鐘○○※、胡○○※、蘇○○※）完成於103年4月30日辦理教育訓練課程，可見申訴廠商所述操作人員已完成教育訓練並能操作，係為空言，不足採信。（註：※為未完成教育訓練之人員）

- 再者，詳細檢視103年5月16日及26日申訴廠商受驗結果，申訴廠商面對機關之查驗作為，並未對實屬○○保全公司之操作人員加強訓練，反而僅是隨意調派公司內部人員（103年5月26日當日申訴廠商派遣之維護人員康○○、楊○○、鄭○○不屬機關核定之維護人員）供招標機關清點人數參與查驗，試問，未受本案合格教育訓練之隨意調派人員，對於本案閘門及其機房設備一定無法確實操作，另倘招標機關僅針對真正派屬之操作人員查驗，查驗成績恐更慘不忍賭，可見申訴廠商對於操作人員進駐機房閘門操作事項根本未確實訓練，視契約於無物，玩弄契約，一再欺瞞機關無派專人操作之事實！視防洪安全為遊戲！機關無奈終止契約，希各委員鈞鑒與諒解！

- 綜上，本件申訴案件招標機關依契約第16條第1項第10款規定予以終止契約，並通知申訴廠商有構成本法第101條第1項第12款規定之情事，將依本法第102條第3項規定將申訴廠商名稱及相關情形刊登政府採購公報為有理由，請各委員鈞鑒。

判斷理由

- 本件係臺南市政府○○局辦理之採購案件，屬本府所屬機關辦理之採購；依本法第102條第4項準用第86條及第76條第1項之規定，應由本府申訴會處理，合先敘明。

- 本採購招標機關以103年6月12日○字第○號函通知申訴廠商終止契約，並認申訴廠商有本法第101條第1項第12款之情事，以103年6月12日○字第○號函通知將依本法規定刊登政府採購公報，並敘明申訴廠商得於接獲通知之次日起20日內以書面向招標機關提出異議。申訴廠商以103年6月30日○字第○號函向招標機關提出異議，招標機關復以103年7月31日○字第○號函作成維持原處分之異議處理結果（103年8月8日送達申訴廠商）；申訴廠商不服，向本府申訴會提出申訴（103年8月21日送達本會）。據此，應認申訴廠商已依本法第102條第1項、第2項所定期限內提出異議及申訴。

- 按「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：……十二因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。」本法第101條第1項第12款定有明文。又依本法第1條規定及同法第101條之立法理由可知，本法之目的在於建立公平、公開之採購程序，維護公平、公正之競爭市場，並排除不良廠商，以達有效率之政府採購。而採購契約成立後，得標廠商即負有依債務本旨給付之義務，茍未依債務本旨為給付，並有可歸責之事由，致契約被終止或解除，即該當本法第101條第1項第12款所謂因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約之要件，不以全部均可歸責廠商為必要，業經最高行政法院103年3月份第2次庭長法官聯席會議決議在案。次按本法第101條第1項第12款「因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約」刊登於政府採購公報之情形，雖未如同條項第3款「擅自減省工料」、第8款「查驗或驗收不合格」、第10款「因可歸責於廠商之事由致延誤履約期限」，均以「情節重大」為要件，惟辦理採購機關對於承攬廠商作成以「驗收後不履行保固責任」或「因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約」為由，將刊登政府採購公報之決定時，仍應按諸本法立法目的，衡酌該因可歸責於廠商之事由致解除契約或終止契約之情節是否重大（例如故意或過失；或因可歸責於廠商之事由致解除契約或終止契約，對於採購之公平、公正或採購品質等公共利益有否發生重大的影響）及行政程序法第7條規定之比例原則判斷之（最高行政法院103年3月份第2次庭長法官聯席會議決議參照）。

- 申訴廠商所提上開事由並無理由，原異議處理結果應予維持，茲分述如下：

- 依103年臺南市○○工作開口契約（第○區）勞務採購契約第16條第1項第10款廠商履約有「審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者」，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約，而招標機關於103年6月12日○字第○號函通知申訴廠商終止契約，而招標機關予以終止契約之理由為：（一）103年5月2日督導抽查申訴廠商管理大型閘門操作事宜，發現人員對於閘門操作尚不熟稔等相關作業疏失，水道清疏及機組保養不確實。（二）103年5月16日查驗申訴廠商操作人員進駐並試操作大型閘門機房且應派契約所屬1名維護人員到場支援，發現操作人員有不足之情形且對於閘門及發電機設備不具操作能力，另實際操作及維護人員與報核人員不符，與招標機關規劃廠商人員報核以維閘門設備操作維護正常之目標嚴重差異，查驗結果仍未依招標機關103年5月2日意見改善，招標機關限申訴廠商於103年5月22日前改善相關缺失。（三）103年5月26日再查驗申訴廠商操作人員進駐並試操作大型閘門機房且應派契約所屬1名維護人員到場支援，仍發現操作人員有不足之情形且對於閘門及發電機設備不具操作能力，另實際操作及維護人員與報核人員不符，與招標機關規劃廠商人員報核以維閘門設備操作維護正常之目標嚴重差異，查驗結果仍未依招標機關103年5月16日意見改善。查，招標機關分別於103年5月2日、5月16日、5月26日查驗申訴廠商人員對大型閘門操作事宜，而認申訴廠商有如上之缺失，業據招標機關提出通報單影本、查驗紀錄函、查驗結果表、違約罰款函、催告執行工作函影本等資料，堪認申訴廠商確實有上開缺失，且係因可歸責於申訴廠商。

- 申訴廠商申訴書雖以：1.招標機關未於合理期間將查驗通知依法送達申訴廠商，致申訴廠商不及配合查驗。2.招標機關以與本案無關之事刁難申訴廠商操作人員，指稱申訴廠商操作人員之操作能力不足。3.招標機關逾越工作說明書之規範擅自要求每座或每座水門應有1名專業人員駐守支援，復因招標機關於查驗當日始當面通知，申訴廠商不及召集人員，招標廠商即遽指申訴廠商人員不足及操作疏失，刻意做成申訴廠商查驗不合格之紀錄。然查，依契約之工作說明書第叁條第十三項「豪雨颱風進駐：颱風、豪雨等緊急狀況依機關通知時，水門保養維護專業人員應全員進駐，並於接獲機關成立防汛二級警戒時，派員24小時駐守管理站及大型閘門，進駐後應巡視所有契約內維護之水門並成立應變中心，並應檢查閘門且將檢查表回報，管理站解除進駐後應立即檢查轄區閘門且將檢查表回報」，契約之工作說明書第叁條第一項第1款規定「操作、檢查及巡查人員名冊（包含機械技師1人、水門保養維護專業人員6人（含站長）以上」。而招標機關查驗當日係遵照模擬豪雨颱風進駐之緊急狀況演練，招標機關已事前2小時通報單方式通知各派1名維護人員到場支援進駐大型閘門，此有招標機關所提出之通報單可佐，而既然查驗當日係以豪雨颱風進駐情形查驗，則招標機關既已於事前2小時通報，申訴廠商認招標機關未於合理期間通知顯無理由。而查驗當日係大型閘門（5站）支援，而依工作說明之規定本應有6名以上之水門保養維護專業人員，顯見申訴廠商不及召集人員應係維護人員不足致無人員召集，申訴亦無理由。再者，招標機關通知查驗申訴廠商進駐並操作大型閘門，發現操作人員係由申訴廠商函報各大型閘門巡邏之保全公司人員擔任，經查驗測試保全人員閘門操作能力發現，人員對於閘門操作並無專業能力，此業據招標機關提出103年5月16日○字第○號函及查驗紀錄可佐，顯見申訴廠商於查驗時竟以非核定之操作人員充任，顯已嚴重造成防汛危害。

- 申訴廠商補充申訴書雖以：1.系爭採購案之性質應屬勞務承攬契約，系爭採購案之工作項目之一係有關閘門操作，而此一工作依系爭採購案之工作說明書之參、工作內容中之七、閘門操作所述，重點在於閘門是否可依契約約定之標準、時間及方法進行操作。如依上開標準，則有關閘門操作部分，如申訴廠商所派駐之人員確實可完成閘門之操作，即應符合系承攬契約所要求之工作項目。2.由招標機關之評分表，可發現招標機關就評分表內各項目之分數評比，均未附有說明，招標機關實未具體說明其評分之標準依據，就行政明確性原則出發，機關之作為應讓人民有機會去獲悉不足或受罰之原因，如未說明原因，而逕以各自之標準為評比，則難免有人治及操作之空間所在，此應非我國建立行政程序法要求行政行為具體明確之意旨。然查，依據契約之工作說明書壹、「本計劃為臺南市政府○○局（以下簡稱本機關）辦理區域排水附屬水閘門設備操作及維護工作，鑑於水門工機械及其相關設施需作定期檢查、維護以維持正常功能，並配合正確操作、管理以達到防洪、禦潮效果，確保人民生命財產安全」，故本契約之目的在於針對水閘門做好定期檢查、維護以維持正常功能，並配合正確操作，對於操作前之檢查、操作中之注意事項、操作後之檢查都必須確實做好，以利防汛，然而依據招標機關所提出之查驗資料顯示申訴廠商派駐之人員對於閘門操作均不熟稔，實難認已達到契約目的。再者，申訴廠商既已提送操作人員名冊經機關核定，且於人員有所更換時，何以未依工作說明書第參條第一項第1款規定「水門保養維護專業人員若有更換，需於更換前10日函知機關審核後辦理」？機關依據名冊查驗並無不當，甚且申訴廠商於查驗當日之人員對於水閘門之操作亦不熟稔，顯有妨害防汛之契約目的。末者，依據招標機關所提出之查驗資料以觀，招標機關業已就測驗評分內容說明清楚，且係依據實際操作狀況予以評分且經受測人員簽名，並無申訴廠商所述不明確之情形。

- 綜上所述，申訴廠商主張各節，均無可採，本件招標機關終止契約確係因可歸責廠商之事由，且本件勞務採購契約係攸關人民生命、財產有關之水門維護工作，對於公共利益具有重大影響，從而本件招標機關擬依本法第101條第1項第12款規定將申訴廠商刊登政府採購公報，異議處理結果遞予維持，應屬合法有據，應予維持。另兩造於本申訴案之其餘主張與陳述，均不影響審議判斷結果，爰不逐一加以論究，併予敘明。

據上論結，本件申訴為無理由，爰依政府採購法第82條第1項前段規定，判斷如主文。

中華民國104年3月20日

本審議判斷視同訴願決定，申訴廠商不服者得於本審議判斷書送達之次日起2個月內向高雄高等行政法院（81167高雄市楠梓區興楠路180號）提起訴訟。