0516豪雨台南市災害應變中心第3次工作會報_水情報告

(102年5月21日 08：00)

一、氣象資訊：

(1)雷達回波圖與日累積雨量圖

(資料更新時間:102年5月21日06時30分)

(2)即時雨量

本次豪雨截至今(21)日上午7點為止，24小時累積雨量之測站如下所示，其中南化區關山站雨量144mm及玉井區玉井站雨量130.5mm超過豪雨標準。

| 排名 | 縣市 | 鄉鎮 | 站名 | 10分鐘 | 1小時 | 3小時 | 6小時 | 12小時 | 24小時 | 本日累積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台南市 | 南化區 | *關山 | - | 2.0 | 3.0 | 31.0 | 66.0 | 144.0 | 32.0 |
| 2 | 台南市 | 玉井區 | *玉井 | - | 0.5 | 1.5 | 14.0 | 48.5 | 130.5 | 14.0 |
| 3 | 台南市 | 楠西區 | *楠西 | - | 2.5 | 8.5 | 17.5 | 52.5 | 125.0 | 17.5 |
| 4 | 台南市 | 楠西區 | *曾文 | 0.5 | 4.5 | 14.0 | 30.5 | 62.5 | 114.0 | 30.5 |
| 5 | 台南市 | 南化區 | 羌黃坑 | - | 0.5 | - | 5.0 | 66.5 | 112.5 | 5.0 |
| 6 | 台南市 | 白河區 | *大棟山 | - | - | 10.5 | 14.0 | 76.0 | 104.5 | 14.0 |
| 7 | 台南市 | 大內區 | *環湖 | - | 0.5 | 4.5 | 13.5 | 49.0 | 104.0 | 13.5 |
| 8 | 台南市 | 東山區 | *東原 | - | - | 12.5 | 14.5 | 68.0 | 99.0 | 14.5 |
| 9 | 台南市 | 東山區 | 東河 | - | - | 9.0 | 14.5 | 58.0 | 97.0 | 14.5 |
| 10 | 台南市 | 下營區 | 下營 | - | - | 7.5 | 8.0 | 28.0 | 94.5 | 8.0 |

(資料更新時間:102年5月21日06時30分)

(3)潮汐預報

依據安平及將軍潮位站預估潮位資料，未來二天之滿潮時間分別為5/21(二)AM 5：46~AM 6：56及PM 6：02~PM 7：25；5/22(三)AM 6：16~AM 7：43分及PM 7：09~PM 8：30；5/23(四)AM 06:48~AM 08:27分及PM 08:10~PM09:30，需特別注意滿潮位時之降雨狀況。

安平測站                      將軍測站

| 日期 | 潮位 | 時間 | 潮高(cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/21(星期二) 農曆 04/12 | 滿潮 | 05:46 | 35 |
|  | 乾潮 | 12:05 | -25 |
|  | 滿潮 | 18:02 | 21 |
|  | 乾潮 | 23:46 | -26 |
| 05/22(星期三) 農曆 04/13 | 滿潮 | 06:16 | 41 |
|  | 乾潮 | 12:53 | -37 |
|  | 滿潮 | 19:09 | 21 |
| 05/23(星期四) 農曆 04/14 | 乾潮 | 00:24 | -21 |
|  | 滿潮 | 06:48 | 48 |
|  | 乾潮 | 13:39 | -49 |
|  | 滿潮 | 20:10 | 20 |

| 日期 | 潮位 | 時間 | 潮高(cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/21(星期二) 農曆 04/12 | 乾潮 | 00:06 | -10 |
|  | 滿潮 | 06:56 | 97 |
|  | 乾潮 | 12:50 | -8 |
|  | 滿潮 | 19:25 | 85 |
| 05/22(星期三) 農曆 04/13 | 乾潮 | 00:57 | -5 |
|  | 滿潮 | 07:43 | 103 |
|  | 乾潮 | 13:42 | -22 |
|  | 滿潮 | 20:30 | 90 |
| 05/23(星期四) 農曆 04/14 | 乾潮 | 01:46 | 1 |
|  | 滿潮 | 08:27 | 108 |
|  | 乾潮 | 14:30 | -36 |
|  | 滿潮 | 21:30 | 94 |

二、水庫水情

今日(21日)臺南市轄區內無水庫進行洩洪或調節性放水。

| 水庫名稱 | 水情時間 | 本日集水區 | 颱風豪雨期間時，「涉及防洪水庫」需登錄下列資訊 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 累積降雨量 | 進流量 | 水位 | 滿水位 | 有效蓄水量 | 蓄水 | 水庫出流量(cms) | 防洪運轉狀態 |
|  |  | (mm) | (cms) | (公尺) | (公尺) | (萬立方公尺) | 百分比(%) | 取水流量(cms) | 放流量(cms) | 狀態別 | 開始/預計開始 | 放流量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 發電 | 排砂道 | 排洪 | 溢洪道 | 小計 |  | 時間 | (cms) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放水口 | /PRO | 隧道 |  |  |  |  |  |
| 白河水庫 | 2013/5/20 07:00 | -- | -- | 107.22 | 109 | 429 | 62.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 烏山頭水庫 | 2013/5/21 06:00 | 95.5 | -- | 54.36 | 58.18 | 4,694.00 | 58.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 曾文水庫 | 2013/5/21 05:00 | 21.6 | 414 | 205.58 | 227 | 16,524.00 | 34.46% | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南化水庫 | 2013/5/21 00:00 | 5.1 | -- | 178.36 | 180 | 9,115.00 | 89.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

資料更新時間:102年5月21日6時30分

三、主要河川水位狀況

目前(5/21 AM7：00) 臺南市轄內之中央管河川均未達三級警戒。

資料更新時間:102年5月21日07時00分

四、區域排水水位淹水或警戒狀況

- 三級警戒以上之區域排水

無

- 各河川區排之即時水位資料

| 站名 | 時間 | 水位(m) |
| --- | --- | --- |
| 番寮橋 | 21日06時50分 | 2.14 |
| 新田寮排水分洪水門外水位 | 21日06時40分 | 2.38 |
| 新田寮排水分洪水門內水位 | 21日06時40分 | 1.14 |
| 宅港橋 | 21日06時50分 | 1.56 |
| 火燒珠橋 | 21日06時40分 | 3.60 |
| 八老爺橋 | 21日06時40分 | 6.79 |
| 南筏子頭橋 | 21日06時40分 | 1.30 |
| 南鯤鯓抽水站內水位 | 21日06時50分 | -0.97 |
| 南鯤鯓抽水站外水位 | 21日06時50分 | 1.03 |
| 新嘉橋 | - | - |
| 箍寮橋 | 21日06時50分 | 0.98 |
| 真理橋 | 21日06時40分 | 1.34 |
| 溪州橋 | 21日06時50分 | 1.02 |
| 橋頭港橋 | 21日06時40分 | 2.61 |
| 下草坔 | 21日06時50分 | 1.61 |
| 埤頭橋 | 21日06時40分 | 1.34 |
| 北門橋 | 21日06時50分 | 0.99 |
| 劉厝橋 | 21日06時50分 | 0.83 |
| 七股溪橋 | 21日06時50分 | 0.67 |
| 蘇厝橋 | 21日06時40分 | 5.63 |
| 灣裡橋 | 21日06時40分 | 7.68 |
| 顯宮橋 | 21日06時50分 | 0.64 |
| 濱海橋 | 21日06時40分 | 0.84 |
| 港口橋 | 21日06時50分 | 1.76 |
| 怡安培安路口 | 21日06時50分 | 0.88 |
| 鹽水溪橋 | 21日06時40分 | 0.79 |
| 永康排水分洪口 | 21日06時50分 | 1.89 |
| 喜樹抽水站 | 21日06時50分 | 0.72 |
| 五空橋 | 21日06時50分 | 1.01 |
| 洋子下橋 | 21日06時50分 | 1.50 |
| 鯽潭橋 | 21日06時40分 | 3.63 |
| 大甲橋 | 21日06時40分 | 0.90 |
| 港尾溝溪水門內水位 | 21日06時40分 | 1.06 |
| 港尾溝溪水門外水位 | 21日06時40分 | 1.09 |
| 港尾溝台86線下橋 | 21日06時50分 | 6.32 |
| 灣裡抽水站水門 | 21日06時50分 | 0.03 |

資料更新時間:102年5月21日07時00分

五、淹水狀況及處置作為

通報案及處置情形表

|  | 日期/時間 | 事由 | 處理情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013/05/20 23:09 | 發生地址:臺南市左鎮區草山里2號現場狀況:淹水深60公分、 長400公尺 、寬8公尺 、道路封閉 ，車輛無法通行。 | 21日與左鎮區公所確認淹水現場尚無需交維管制，左鎮區公所將於21日派遣搶修(險)廠商清除淤泥。 |

六、土石流警戒

目前並無黃色及紅色警戒
（一）黃色警戒：地方政府依災害防救法第二十四條，
　　　應進行疏散避難勸告。
（二）紅色警戒：地方政府依災害防救法第二十四條，
　　　應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。

七、防汛設施整備現況：

- 抽水站

本市轄管抽水站目前共計27座，於5月16日三級應變開設時，相關操作人員已完成進駐，並進行溫機及試運轉，各機組功能正常。

- 移動式抽水機

大型(10英吋)移動式抽水機共204部，其中171部已預布於現場，33部機動待命。並由操作人員試運轉完成，功能正常，目前各區派員巡查警戒，若須抽水時，操作人員則於現場操作不得離開。

- 水閘門

目前區域排水閘門共計500座、1006扇，其中大型閘門有龜子港、八老爺、大腳腿及官田路閘，目前功能正常，除請各區公所操作人員警戒待命，針對重點區域，並派員巡查警戒。

- 滯洪池

已於5月21日14：00通報各滯洪池、埤池管理單位降低水位，降至低水位以增加滯洪量。

八、應變作為

- 防汛編組全面動員

為確保本市轄內排水設施發揮正常功能，本局已啟動防汛編組全面巡查各排水之防汛缺口、破堤位置水閘門、滞洪池。