附件7
原有住宅改善無障礙設施查驗合格表
執照號碼			檢查日期		年 月 日
建築地址	區 路（街） 段 巷 弄 號 樓之
無障礙設施項目	檢查項目基準						檢查結果
室外通路	應符合建築物無障礙設施設計規範（203 室外通路）之規定。
避難層坡道及扶手	避難層坡道及扶手應具連續性。
	坡道淨寬度得小於九十公分。
	無障礙通路高差在零點五公分至三公分者，應作二分之一之斜角處理。
	無障礙通路高差在三公分以上者，應設坡道：
	扶手：坡道兩端平臺高低差大於二十公分者，應設置扶手。但坡道為路緣斜坡，設置扶手會影響直行通路者，無須設置扶手。
	防護：坡道兩端平臺高低差大於二十公分者，未鄰牆側應設置高五公分以上之防護緣。
	中間平臺：坡道兩端高差大於七十五公分者，因空間受限，且坡道兩端高差不大於一百二十公分及坡度小於十二分之ㄧ者，得不受坡道中間增設平臺之限制。
	坡度：坡道因空間受限，坡度得依下表設置，並標示需由人員協助上下坡道之標誌，且應視需要設置服務鈴。 / 高低差 (公分) 七十五以下 五十 / 以下 三十五以下 二十五以下 二十 / 以下 十二 / 以下 八以下 六以下 / 坡度 十分之ㄧ 九分之一 八分之一 七分之一 六分之ㄧ 五分之ㄧ 四分之一 三分之ㄧ
	除A至D之規定外，應符合建築物無障礙設施設計規範（206坡道及207扶手）之規定。
避難層出入口	出入口平臺淨寬與出入口同寬，淨深不得小於一百二十公分。
	出入口緊鄰騎樓，平臺坡度不得大於四十分之ㄧ。
	除A及B之規定外，應符合建築物無障礙設施設計規範（205 出入口）之規定。
室內通路走廊	應符合建築物無障礙設施設計規範（204 室內通路走廊）之規定。
昇降設備	昇降設備之設置，應符合下列規定：
	機廂尺寸：出入口淨寬不得小於八十公分，機廂深度不得小於一百十公分。
	引導：昇降機設有點字之呼叫鈕前方三十公分處之地板，應作三十公分乘以六十公分之不同材質處理。
	點字：呼叫鈕及直式操作盤，按鍵左邊應設置點字。
	標示：昇降機外部應設置無障礙標誌。現存無障礙標誌與建築物無障礙設施設計規範未完全相同者，無須改善。但採用「殘障電梯」或其他不當用詞者，應予改善。
	除A至D之規定外，應符合建築物無障礙設施設計規範（第四章昇降設備）之規定。
	原有住宅五層以下建築物增設昇降設備，因現況情形難以符合無障礙住宅設計基準及獎勵辦法第三條設計基準規定，經直轄市、縣（市）主管機關同意者，得設置個人住宅用昇降機，並依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法取得建築物昇降設備使用許可。
填表說明： / 執照號碼為依據各案應申請建造執照、雜項執照、變更使用執照或室內裝修審查許可等，填具其執照號碼。 / 檢查結果：是○，否×，無此項／ / 申請原有住宅改善無障礙設施補助經費者，應依核定無障礙設施設計圖說施工；如有興工前或施工中變更設計時，應備具變更後之無障礙設施設計圖說及工程估價明細表，經直轄市、縣（市）主管機關核定補助經費額度及竣工期限。 / 若需檢附文件、照片或相關說明書，請附註說明之。
檢查簽證結果： / □各檢查項目均符合規定。 / □部分檢查項目不符合規定，已改善完成。 / □檢查項目不符合規定。
專業檢查人員： / □建築師 / □營造業專任工程人員 / □室內裝修業專業施工技術人員 / □無障礙培訓講習合格人員		檢查人姓名				（簽章）
		認可證字號