曾文溪

曾文溪發源地位於阿里山山脈之水山，共有後堀溪、菜寮溪、官田溪等主要支流，曾文溪全長為138.47公里，流域面積1,176.64平方公里，平均坡降約二百分之一。曾文溪上游建有曾文水庫、烏山頭水庫、鏡面水庫及南化水庫等為嘉南地區公共給水、灌溉用水、工業用水、發電用水及觀光發展主要來源之一。曾文溪為嘉南地區公共給水、南部地區發電用水及觀光遊憩用水來源，上游所建曾文水庫更是嘉南地區主要公共給水來源，故曾文溪於公告水體分類上由發源地至北勢洲橋屬乙類水體，北勢洲橋至河口（七股）丙類水體。環保署於曾文溪流域設有11個水質監測站，上游至下游依序為曾文一橋(原為曾文一號橋)、玉井橋、走馬瀨橋、二溪大橋、玉峰大橋、大內橋、曾文溪橋、麻善大橋、西港大橋、國姓橋及曾文溪河口。



| 設站單位 | 測站 | 採樣日期 | BOD(mg/L) | SS(mg/L) | DO(mg/L) | NH3-N(mg/L) | RPI | 污染程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 環保署 | 曾文一橋 | 113年1月 | 1.00 | 5.4 | 9.00 | 0.02 | 1.00  | 未(稍)受污染 |
| 環保署 | 玉井橋 | 113年1月 | 1.00 | 119.0 | 8.50 | 0.01 | 3.25  | 中度污染 |
| 環保署 | 走馬瀨橋 | 113年1月 | 1.00 | 18.4 | 9.70 | 0.01 | 1.00  | 未(稍)受污染 |
| 環保署 | 二溪大橋 | 113年1月 | 1.00 | 13.5 | 9.30 | 0.03 | 1.00  | 未(稍)受污染 |
| 環保署 | 玉峰大橋 | 113年1月 | 1.00 | 8.00 | 8.40 | 0.02 | 1.00 | 未(稍)受污染 |
| 環保署 | 大內橋 | 113年1月 | 1.00 | 24.6 | 9.20 | 0.15 | 1.50  | 未(稍)受污染 |
| 環保署 | 曾文溪橋 | 113年1月 | 1.00 | 21.8 | 7.80 | 0.46 | 1.50  | 未(稍)受污染 |
| 環保署 | 麻善大橋 | 113年1月 | 1.00 | 41.3 | 6.20 | 0.25 | 2.00  | 未(稍)受污染 |
| 環保署 | 西港大橋 | 113年1月 | 5.80 | 27.4 | 10.80 | 0.01 | 2.75  | 輕度污染 |
| 環保署 | 國姓橋 | 113年1月 | 1.00 | 23.0 | 7.70 | 0.09 | 1.50  | 未(稍)受污染 |
| 環保署 | 曾文溪河口 | 113年1月 | 1.00 | 19.9 | 6.90 | 0.05 | 1.00  | 未(稍)受污染 |

依環保署測站河川水質監測結果顯示，測站水質主要呈未(稍)受污染至中度污染程度。

曾文溪水質資料下載