## 109年第一季
109年臺南市政府環境保護局營運中公有掩埋場地下水質檢測資料(第一季)
安定區域衛生掩埋場
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鐵 | 錳 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 |  |  | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 1.5 | 0.25 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(109年第一季)上游3號井 | 8.3 | 25.6 | 1150 | 28 | 0.13 | 2.73 | ＜0.0012 | 0.005 | <0.00085 | 0.231 | 0.02 | 0.017 | <0.0022 | 0.0039 | 435 | 4.7 | 2280
(109年第一季)下游1號井 | 8.2 | 26.4 | 4630 | 831 | 2.71 | 0.05 | ＜0.0012 | 0.004 | <0.00085 | 1.11 | 0.074 | 0.019 | <0.0022 | 0.0014 | 711 | 7.3 | 9120
(109年第一季)上游4號井 | 7 | 25.3 | 18200 | 51.3 | 36.1 | ＜0.011 | ＜0.0012 | 0.006 | <0.00085 | 9.07 | 0.981 | 0.016 | <0.0022 | 0.0245 | 4900 | 4.9 | 33500
(109年第一季)下游2號井 | 6.4 | 25.2 | 15100 | 449 | 3.49 | ＜0.011 | ＜0.0012 | 0.006 | <0.00085 | 27.3 | 4.36 | 0.025 | <0.0022 | 0.0347 | 8950 | 2.4 | 31900

## 109年第二季
109年臺南市政府環境保護局營運中公有掩埋場地下水質檢測資料(第二季)
安定區域衛生掩埋場
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鐵 | 錳 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 |  |  | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 1.5 | 0.25 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(109年第二季)上游3號井 | 6.8 | 26.3 | 961 | 2320 | 10.8 | ＜0.011 | 0.003 | 1.01 | <0.00087 | 12 | 0.351 | 0.001 | <0.0022 | 0.0182 | 5120 | 1.5 | 31700
(109年第二季)下游1號井 | 8.1 | 28.6 | 1110 | ＜1.1 | 2.11 | 0.23 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.218 | 0.065 | 0.004 | <0.0022 | 0.0018 | 834 | 8.3 | 7910
(109年第二季)上游4號井 | 7 | 27.7 | 2400 | 26.1 | 33.8 | ＜0.011 | 0.0013 | 0.086 | <0.00087 | 2.18 | 0.239 | <0.0010 | <0.0022 | 0.0152 | 4750 | 4.1 | 24500
(109年第二季)下游2號井 | 6.4 | 26.4 | 1160 | 485 | 3.31 | ＜0.011 | 0.002 | 0.135 | 0.001 | 18.6 | 4.18 | <0.0010 | <0.0022 | 0.0367 | 10630 | 3 | 30700

## 109年第三季
109年臺南市政府環境保護局營運中公有掩埋場地下水質檢測資料(第三季)
安定區域衛生掩埋場
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鐵 | 錳 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 |  |  | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 1.5 | 0.25 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(109年第三季)上游3號井 | 6.7 | 26.2 | 1160 | 21.9 | 4.16 | 0.03 | ND | 0.011 | ND | 2.39 | 0.151 | 0.001 | ND | 0.0025 | 181 | 6 | 27300
(109年第三季)下游1號井 | 7.5 | 26.8 | 4010 | ND | 9.08 | ND | ND | 0.014 | ND | 5.44 | 0.103 | 0.003 | ND | 0.0014 | 575 | 13 | 8700
(109年第三季)上游4號井 | 5.6 | 29.4 | 15800 | 9.7 | 32.1 | 0.011 | ND | ND | ND | 4.56 | 0.778 | ND | ND | 0.0212 | 4990 | 4.3 | 26400
(109年第三季)下游2號井 | 6.4 | 27.1 | 14500 | 657 | 4.03 | ND | ND | 0.008 | ND | 24.4 | 3.74 | ND | ND | 0.0377 | 8930 | 1.8 | 31600

## 109年第四季
109年臺南市政府環境保護局營運中公有掩埋場地下水質檢測資料(第四季)
安定區域衛生掩埋場
項目 | 氫離子濃度指數 | 水溫 | 氯鹽 | 硫酸鹽 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 鉻 | 鋅 | 鎘 | 鐵 | 錳 | 銅 | 鉛 | 砷 | 總硬度 | 總有機碳 | 總溶解固體物
單位 |  | ℃ | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎/l | ㎎C/l | ㎎/l
地下水污染 管制標準值 | [5 empty] | 100 | 0.5 | 50 | 0.05 |  |  | 10 | 0.1 | 0.5
地下水污染 監測標準值 |  |  | 625 | 625 | 0.25 | 50 | 0.25 | 25 | 0.025 | 1.5 | 0.25 | 5 | 0.05 | 0.25 | 750 | 10 | 1250
(109年第四季)上游3號井 | 7.8 | 26.2 | 1490 | 63.5 | 3.79 | 0.012 | ND | 0.02 | ND | 1.22 | 0.136 | ND | ND | 0.0039 | 417 | 5.4 | 2910
(109年第四季)下游1號井 | 7.8 | 27.2 | 4220 | 1.6 | 6.88 | 0.35 | ND | 0.025 | ND | 1.17 | 0.073 | 0.002 | ND | 0.0012 | 591 | 8 | 7810
(109年第四季)上游4號井 | 7 | 27.2 | 17300 | ND | 39.6 | ND | ND | 0.024 | ND | 7.92 | 0.478 | ND | ND | 0.0287 | 12200 | 6.7 | 32200
(109年第四季)下游2號井 | 6.5 | 25.8 | 15400 | 571 | 4.35 | ND | ND | 0.025 | ND | 21.7 | 3.71 | 0.008 | ND | 0.0334 | 14000 | 2 | 34600