附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | 滅 火 | | | | | 器 | |  | | 檢 | |  | 查 | 表 |  |
| 檢 修 項 目 | | | |  |  | | | | | 檢 | | 修 | | 結 | | 果 |  |  | 處置措施 |
|  | 滅 火 器 的 種 | | | | | 別 | |  | 判定 | | 不 良 狀 況 | | | |
| A | B | C | D | E | F | | G | |
|  | |  |  |  | 外 | | | | | 觀 | |  | | 檢 | |  | 查 |  |  |
| 設置狀  況 | 設置數量 | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 設置場所 | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 設置間隔 | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 適 用 性 | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 標 | |  | 示 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 滅  火  器 | 本體容器 | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 安全插梢 | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 壓把(壓板) | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 護蓋(加壓式) | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  | 皮 | 管 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 噴嘴等 | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 壓力指示計 | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 壓力調整器  (輪架型) | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 安全閥 | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 保持裝置  (掛勾或放置箱) | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 車輪(輪架型) | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 氣體導入管  (輪架型) | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  | |  |  |  | 性 | | | | | 能 | |  | | 檢 | |  | 查 |  |  |
| 本體容器內筒 | 本體容器 | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  | 內 | 筒 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 液面指示 | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 滅火  藥劑 |  | 性 | 狀 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 滅火藥劑量 | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 加壓用氣體容器 | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壓把(壓板) | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  | |
|  | 皮 | 管 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  | |
| 開閉式噴嘴等 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  | |
| 壓力指示計 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  | |
| 壓力調整器(輪架型) | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  | |
| 安全閥 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  | |
|  | 封 | 板 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  | |
|  | 墊 | 圈 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  | |
| 虹吸管及氣體導入管 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  | |
| 過濾網 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  | |
| 備  註 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檢查器材 | 機器名稱 | | 型 式 | | | 校正年月日 | | | 製造廠商 | | | 機器名稱 | | | 型 | 式 | 校正年月日 | | | 製造廠商 |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 檢查日期 | | | 自民國 | | | 年 | |  |  | 月 |  | 日 | 至民國 | |  | 年 | 月 | |  | 日 |
| 檢修人員 | 姓名 |  | | | | 消防設備師(士) | | | | | 證書字號 | | |  | | | 簽章 |  | | |
| 姓名 |  | | | | 消防設備師(士) | | | | | 證書字號 | | |  | | | 簽章 |  | | |
| 姓名 |  | | | | 消防設備師(士) | | | | | 證書字號 | | |  | | | 簽章 |  | | |
| 姓名 |  | | | | 消防設備師(士) | | | | | 證書字號 | | |  | | | 簽章 |  | | |

# 備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E:水滅火 器、F:強化液滅火器、G:大型滅火器。

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。