附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 滅 火 | 器 |  | 檢 |  | 查 | 表 |  |
| 檢 修 項 目 |  |  | 檢 | 修 | 結 | 果 |  |  | 處置措施 |
|  | 滅 火 器 的 種 | 別 |  | 判定 | 不 良 狀 況 |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  |  |  |  | 外 | 觀 |  | 檢 |  | 查 |  |  |
| 設置狀況 | 設置數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置間隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 適 用 性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標 |  | 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅火器 | 本體容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全插梢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壓把(壓板) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 護蓋(加壓式) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮 | 管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噴嘴等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壓力指示計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壓力調整器(輪架型) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全閥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保持裝置(掛勾或放置箱) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車輪(輪架型) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣體導入管(輪架型) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性 | 能 |  | 檢 |  | 查 |  |  |
| 本體容器內筒 | 本體容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 內 | 筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液面指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅火藥劑 |  | 性 | 狀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅火藥劑量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加壓用氣體容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壓把(壓板) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮 | 管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開閉式噴嘴等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壓力指示計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壓力調整器(輪架型) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全閥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 封 | 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墊 | 圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 虹吸管及氣體導入管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 過濾網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |
| 檢查器材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 | 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查日期 | 自民國 | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 至民國 |  | 年 | 月 |  | 日 |
| 檢修人員 | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
| 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
| 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
| 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |

# 備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E:水滅火 器、F:強化液滅火器、G:大型滅火器。

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。