申請納管、聯接應附文件一覽表

附表一

| 項次 | 名稱 | 說明 |  |  |  |  | 份數 | 納管 | 聯接 | 變更 聯接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申請書 | 請依實際申請項目填寫主旨 |  |  |  |  | 1 份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | 申請表 | 各欄位皆須填完整，無者須填無，勿留空 白；產業類別及主要產品請依產業類別及主 要產品一覽表填入(相關說明可參考製造業 行業名稱及定義一覽表) |  |  |  |  | 6份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | 負責人身分證 | 正反面影本 |  |  |  |  | 6份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | 切結書 | 請詳讀內容後簽名用印(公司大小章) |  |  |  |  | 6份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | 委託書 | 非工廠負責人親自辦理皆須附委託書 |  |  |  |  | 6份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | 最新經濟部核准公司設立(變更) 登記函及公司設立(變更)登記表 | 影本 |  |  |  |  | 6份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | 建造執照及其相關附表 | 影本 |  |  |  |  | 6份 | ✓ |  |  |
| 8 | 建築物使用執照 | 影本 |  |  |  |  | 6 份 |  |  | ✓ |
| 9 | 產品製程說明 |  | 請依照產品製程說明空白表填列 |  |  |  | 6 份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | 雨、污水管線與排放口（含污水 管制閥、採樣井、流量計）位置 及設計圖 | 請依 |  | 排水設備裝置辦法及相關注意事項設計 |  |  | A1(或 A3)大小 6 份 | ✓ | ✓ | ✓ |
|  |  | 並於圖面上分別標示: 1、污水採樣井位置 2、污水管制閥位置 3、流量計位置 4、顯示器位置 5、以不同顏色分別描繪雨水、生活污水及 事業廢水管線流向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 廢(污)水排水計量設備設計圖說審查申請表 | ─ |  |  |  |  | 6 份 | ✓ | ✓ |  |
| 12 | 雨水及生活污水、事業廢水之排 水昇位圖 | ─ |  |  |  |  | 6 份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | 污水處理設施設計資料 | 生活污水：污水處理設施設計圖 事業廢水：廢水處理設施設計圖及說明書 |  |  |  |  | A1(或 A3)大小 6 份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | 流量計型式 | 預定設置之流量計 DM 或產品簡介資料影本 |  |  |  |  | 6 份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | 工廠建築物設計平面配置圖 | ─ |  |  |  |  | A1(或 A3)大小 6 份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | 採樣井及公共設施查驗照片 | 請連絡管理機構人員現場會勘 |  |  |  |  | 6 份 |  | ✓ | ✓ |

備註：

1、應附文件如為影本皆須蓋妥大小章並切結與正本相符。

2、應附文件請依項次順序排列。

3、變更聯接請詳述變更原因並依變更項目檢附相關文件供核認。

4、申請書件請寄送或親自遞件至「73001 臺南市新營區民治路 36 號 臺南市政府經濟發展局」。

附表二

臺南市新吉工業區工廠辦理登記（變更）

廢（污）水納管流程表

備註：

- 新設廠商未設置排水設備需一併提出用戶辦理廢(污)水排水設備設計圖說審查申請表。

- 申請用戶填寫表格時，如有疑問請洽臺南市政府經濟發展局(06-6351658)，我們將為您提供服務。

附表三

臺南市新吉工業區工廠辦理登記（變更）

廢（污）水聯接使用流程表

備註：

1.申請用戶填寫表格時，如有疑問請洽臺南市政府經濟發展局(06-6351658)，我們將為您提供服務。

2.污水費計收日以聯接證明核發日起開始計收。

3.新設聯接之用戶，需經至少三次不定期採樣，水質檢驗合格才視同完成聯接申請。

4.自核發聯接使用證明之日起，申請用戶除需依「臺南市新吉工業區污水下水道使用管理辦法」規定，並需依水污染防治法、水污染防治措施及檢測申報管理辦法、事業或污水下水道系統廢(污)水檢測申報等…等相關環保法規，向工業區下水道機構提出相關定期申報表。

附表四

臺南市新吉工業區污水下水道下水水質標準表

| 排入項目 | 限值 | 排入項目 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水溫 | 45℃以下 | 鎳 | 0.9 |
| 氫離子濃度指數（pH） | 5.0-9.0 | 硒 | 0.5 |
| 生化需氧量（BOD5） | 200 | 砷 | 0.45 |
| 化學需氧量（COD） | 350 | 硼 | 1 |
| 懸浮固體（SS） | 200 | 硫化物 | 1 |
| 氟化物(不包括複合離子) | 15 | 甲醛 | 3 |
| 硝酸鹽氮 | 50 | 多氯聯苯 | 不得檢出 |
| 氨氮 | 18 | 總有機磷劑 | 0.5 |
| 酚類 | 1 | 總氨基甲酸鹽 | 0.5 |
| 陰離子活性界面劑 | 10 | 真色度 | 400 |
| 氰化物 | 1 | 除草劑 | 1.0 |
| 油脂(正己烷抽出物) | 10 | 安殺番 | 0.03 |
| 溶解性鐵 | 10 | 安特靈 | 0.0002 |
| 溶解性錳 | 10 | 靈丹 | 0.004 |
| 鎘 | 0.027 | 飛佈達及其衍生物 | 0.001 |
| 鉛 | 0.9 | 滴滴涕及其衍生物 | 0.001 |
| 總鉻 | 1.8 | 阿特靈、地特靈 | 0.003 |
| 六價鉻 | 0.45 | 五氯酚及其鹽類 | 0.005 |
| 甲基汞 | 0.0000002 | 毒殺芬 | 0.005 |
| 總汞 | 0.0045 | 五氯硝苯 | 不得檢出 |
| 銅 | 2.7 | 福爾培 | 不得檢出 |
| 鋅 | 4.5 | 四氯丹 | 不得檢出 |
| 銀 | 0.5 | 蓋普丹 | 不得檢出 |

備註:

- 單位除pH及另有標註者外，其餘均為mg/L(毫克/公升)。

- 各工廠排放污水之水質超過本表限值者，應處理至該限值下始可排放。

- 除上列項目外，其他於表中未列而行政院環境保護署最新頒布之放流水標準中有列之項目，其限值與放流水標準中之規定相同。

附表五

臺南市新吉工業區事業廢(污)水前處理及廢液、污泥處置資料表

事業管制編號

污水下水道系統管制編號                     填表日期    年    月    日

| 一、基本資料 | 1.事業名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行業別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工業區名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工業區 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.事業地址 |  |  |  |  |  | 市 鄉 路 段 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.聯絡人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職 稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.負責人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.相關文件 |  |  |  |  |  | - 納管使用下水道證明字號 年 月 日 字第 號 - 聯接使用下水道證明字號 年 月 日 字第 號 - 廢污水排放許可證字號 年 月 日 字第 號 - 工廠登記字號 年 月 日 字第 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、製程及產品 | 1.簡要製程 (可另附圖說) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.主要原料及產品 |  |  |  |  |  | 主要原料名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用量(噸/月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要產品名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 產量(萬套/月) |  |  |  |  |  |
|  | 3.製程產生廢(污)水之單元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.製程用水來源及水量 |  |  |  |  |  | 總計 |  | (立方米/月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □地下水 (立方米/月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □自來水 (立方米/月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、前處理設施及處理情形 | 1.簡要前處理(可另附圖說) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.前處理單元 |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (5) |  |  |  |  |  |  | (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8) |  |  |  |  |
|  | 3.原廢水水質狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.前處理後水質狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢測項目 |  |  |  |  |  |  | 測值 |  |  | 檢測項目 |  |  |  |  | 測值 |  |  |  |  |  | 檢測項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測值 |  |  |  |  |  | 檢測項目 |  |  |  |  |  |  | 測值 |
|  | 水量(CMD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水量(CMD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水溫(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水溫(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生化需氧量(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化學需氧量(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化學需氧量(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 懸浮固體(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 懸浮固體(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.設施操作記錄 |  |  |  |  |  |  | (1)藥劑種類及用量 |  |  |  | 藥劑種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用量(噸/月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 藥劑種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用量(噸/月) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫 酸 鋁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 酸 液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鹼 液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (2)用電量 |  |  |  | (度/月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 污泥 | 1.污泥狀況 |  |  |  |  |  |  | (1)種類及產生量 |  |  |  | □一般 |  |  |  |  |  |  | (噸/月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有害 |  |  |  |  |  |  |  | (噸/月) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □混合 |  |  |  |  |  |  | (噸/月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □其他 |  |  |  |  |  |  |  | (噸/月) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (2)特性 |  |  |  | □Cu(銅) □Ni(鎳) □Zn(鋅) □Cd(鎘) □Cr(鉻) □Hg(汞) □Pb(鉛) □As(砷) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (3)前處理 |  |  |  | □脫水 □乾燥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.污泥清理 |  |  |  |  |  |  | (1)貯存方式：□桶裝 □袋裝 □槽裝 □其它 (2)清除情行：□自行 □代清除(機構名稱) (3)處理情形：□自行 □代處理(機構名稱) (4)檢具廢棄物清理計畫書：□是 □否 □其他 (5)追蹤記錄：□合約 □發票 □其他記錄/報告(聯單) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、濃 厚 廢 液 | 1.廢液種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廢 鹼 |  |  |  |  |  |  |  | 廢 酸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 廢 油 |  |  |  |  |  |  |  | 廢 溶 劑 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其 他 |  |
|  | 2.產生量(噸/月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.貯存方式：(1)桶裝(2)袋裝(3)槽裝(4)其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.清除情形 | 自行清除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託代處理 |  |  | 代清除機構名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 追蹤記錄 | 合 約 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 發 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 記錄、報告、聯單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.處理情形 | 自行處理 |  | 處 理 設 施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 功 能 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 代處理機構名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託代處理 |  | 追蹤記錄 |  | 合 約 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 發 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 記錄、報告、聯單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轉售 |  | 轉售量(噸/月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 收購公司名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、 專責人員設置狀況 | □甲級專責人員 □乙級專責人員 □依法不需設置 □未設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 資格證號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 資格證號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 資格證號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 資格證號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 資格證號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、 工廠廠區 | 1.平面配置說明(請附圖說明) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.雨污水系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □分流 □合流(暴雨逕流處理情形 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 、 其他 | 廢(污)水管理處理及其他事項說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表六

臺南市新吉工業區用戶辦理廢（污）水排水計量設備設計圖說審查申請表

| 本欄由用戶填寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本用戶為辦理下列打”ˇ”事項，擬向下水道使用管理機構申請(廢)污水排水設備圖說審查證明。 □納管申請 □使用執照 □建築執照變更 □廢(污)水排水設備變更 申請日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 資 料 | 用戶 |  | 名 稱 |  |  |  |  |  | 電子郵件 |  |  |
|  |  |  | 電 話 |  |  |  |  |  | 傳 真 |  |  |
|  |  |  | 廠 址 |  | 縣 鄉市 村 鄰 路 段 巷 弄 號 市 鎮區 里 街 樓 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地 號 |  |  |  |  | □租□購用地總面積 |  |  |  |
| 申 報 事 項 | 1.產業類別 (依放流水標準分類) |  |  | 名稱 代號 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | a.預計最大用水量（CMD） |  |  |  |  | （含自來水 ,地下水 ,其他 ） |  |  |  |  |
|  |  | b.變更說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | a.預估最大廢（污）水排放量（CMD） |  |  |  |  | （含製程廢水 ，生活污水 ） |  |  |  |  |
|  |  | b.變更說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.預估最大污泥產生量（公斤/日） |  |  |  |  | （含一般污泥 ，含水率 %； 有害污泥 ，含水率 %） |  |  |  |  |  |
|  | 5.污泥清除處理方式 |  |  |  |  | □自行 □委託 □其他(說明 ) |  |  |  |  |  |
| 指 定 文 件 | - 用戶廠區排水設備﹝雨、污水管線與排放口(含污水管制閥及採樣井)﹞設計圖。 - 流量計型式及配置設計圖。 - 廢（污）水前處理流程圖及規劃設計資料(未規劃前處理設施者免附)。 - 用戶廠區設計平面圖 - 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一茲保證以上申報資料屬實，若有不實，願拋棄先訴抗辯權並負一切民刑事責任。 用戶戳章： 負責人簽章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表七

一、臺南市新吉工業區污水下水道水質水量分級費率計算公式

表1. 水量分級費率表

| 分級 | 水量(CMD) | 分級費率 | 水量分級收費計算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wq≦Q | 1.00 Uq | 收費＝Wq×Uq×A |
| 2 | Q＜Wq≦2Q | 1.25 Uq | 收費＝[Q＋(Wq－Q)×1.25]×Uq×A |
| 3 | 2Q＜Wq≦4Q | 1.55 Uq | 收費＝[Q＋1.25Q＋(Wq－2Q)×1.55]×Uq×A |
| 4 | 4Q＜Wq≦8Q | 1.93 Uq | 收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋(Wq－4Q)×1.93]×Uq×A |
| 5 | 8Q＜Wq≦16Q | 2.41 Uq | 收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋4×1.93Q＋(Wq－8Q)×2.41]×Uq×A |
| 6 | 16Q＜Wq | 3.00 Uq | 收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋4×1.93Q＋8×2.41Q＋(Wq－16Q)×3]×Uq×A |

註：Wq＝用戶單位面積廢水排放量(CMD/公頃)；Uq＝水量基本單價(元/m3)

Q＝工業區單位面積廢水排放量(CMD/公頃)(依主管機關核配之用地單位面積用水量個別推估)；

A＝用戶土地面積(公頃)

表2. 水質分級費率表(COD、SS、NH3-N)

| 分級 | 水質(mg/L) | 分級費率 | 水量分級收費計算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ed≦Cp | 1.00 Up | 收費＝Ed×Wq×A×Up/1000 |
| 2 | Cp＜Ed≦1.25Cp | 1.32 Up | 收費＝[Cp＋(Ed－Cp)×1.32]×Wq×A×Up/1000 |
| 3 | 1.25Cp＜Ed≦1.5Cp | 1.74 Up | 收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋(Ed－1.25Cp)×1.74]×Wq×A×Up/1000 |
| 4 | 1.5Cp＜Ed≦1.75Cp | 2.30 Up | 收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋(Ed－1.5Cp)×2.3]×Wq×A×Up/1000 |
| 5 | 1.75Cp＜Ed≦2Cp | 3.03 Up | 收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋(Ed－1.75Cp)×3.03]×Wq×A×Up/1000 |
| 6 | 2Cp＜Ed | 4.00 Up | 收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋(Ed－2Cp)×4]×Wq×A×Up/1000 |

註：Wq＝用戶單位面積廢水排放量(CMD/公頃)；A＝用戶土地面積(公頃)

Ed＝該項污染物廠商排放之水質(mg/L)；Cp＝該項污染物之下水水質標準(mg/L)

Up＝該項污染物之收費單價(元/kg)

表3. 各項重金屬收費基本單價

| 排放水質含重金屬項目 | 水污費費額 (元/污染當量) | 污染當量換算值 (g/污染當量) | 基本收費單價(Up) (元/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 總汞 | 790 | 20 | 39500 |
| 鎘 |  | 100 | 7900 |
| 總鉻 |  | 500 | 1580 |
| 六價鉻 |  | 1000 | 790 |
| 鉛 |  | 1000 | 790 |
| 鎳 |  | 1000 | 790 |
| 銅 |  | 1000 | 790 |
| 砷 |  | 500 | 1580 |
| 溶解性鐵 |  | 1000 | 790 |
| 鋅 |  | 500 | 1580 |
| 氰化物 |  | 100 | 7900 |

註： 1. 用戶排放水質含重金屬濃度低於下水水質標準，不予收費。

2. 用戶排放水質含重金屬濃度高於下水水質標準者，除依表1.2.3.「水質分級費率表」，計算其應繳交之處理費用外，並應函請其改善排放水質，俾符合下水水質標準。

表4.臺南市新吉工業區污水下水道營運維護費表

| 項目 | 單一費率水量(元/m3) | 水量(Uq) (元/m3) | COD(Up) (元/kg) | SS(Up) (元/kg) | NH3-N(Up) (元/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現行費率 | 98.8 | 51.4 | 50.8 | 123.5 | 109.8 |

註：

單一費率水量，僅適用於排放之廢(污)水流量未超過「新吉工業區產業用地（一）土地租售要點第五十一點」核配水量基準及水質未超過「臺南市新吉工業區污水下水道下水水質標準表」之用戶，另管理機構將依「臺南市新吉工業區污水下水道使用管理辦法第十一條」不定期派員查核排水相關設施，以確認用戶廢(污)水水質；倘用戶經查核排放廢(污)水水質超過「臺南市新吉工業區污水下水道下水水質標準表」之限值時，以實際排放水量及水質，依本表費率進行收費。

二、用戶排放廢(污)水之化學需氧量、懸浮固體、氨氮、重金屬超過下水水質標準之異常或違規使用費之計收方式

A、經用戶主動以傳真、電子郵件(使用電話者，於三小時內補辦前述文件)通知有異常排放廢(污)水者：

（一）收費水質：管理機構接獲用戶通知異常排放廢(污)水當日，經採樣檢測所得之水質。

（二）收費日數：自接獲用戶通知異常日起，至管理機構經用戶通知改善完成，且查驗其排放水質符合下水水質標準之用戶通知改善完成日止。其異常排放於當日改善完成者，以一日計。

（三）收費水量：自被通知異常日起，至管理機構經用戶通知改善完成，且查驗其排放水質符合下水水質標準時，所抄錄之起迄讀數計算。

（四）異常使用費計收方式：

1、懸浮固體、化學需氧量、氨氮、重金屬以附表八計收異常使用費。

2、除上述水質標準外之不符合項目，依異常情節輕重按次計收異常使用費。

B、用戶未主動通知，經管理機構查獲違規排放者：

（一）收費水質：管理機構查獲用戶排放廢(污)水當日，經採樣檢測所得之水質。

（二）收費日數：自查獲違規排放當日起至管理機構經用戶通知改善完成，且查驗其排放水質符合下水水質標準之用戶通知改善完成日止，查獲違規當日改善完成者，以一日計。

（三）收費水量：依前款第三目認定之。

（四）違規使用費計收方式：

1、懸浮固體、化學需氧量、氨氮、重金屬以附表八計收違規使用費。

2、除上述水質標準外之不符合項目，依違規情節輕重按次計收違規使用費。

C、異常水質經同意以桶槽運輸或經評估不影響園區污水管線正常運作而以污水管線輸送至管理機構專案處理者：

（一）收費水質：經當次採樣檢測所得之水質。

（二）收費水量：依當次水量計收。

第一項收費水質，如一日多次採樣，以平均水質為當日之水質計費。

D、用戶經查獲違反第十八條者，依附表七計算違規使用費之十倍，加重計收違規使用費。

前項收費水量以前十二個月內已有量測或紀錄之最大日水量計收；另收費水質，如經查獲其排放水質符合下水水質標準，仍以使用費計算公式所算金額之十倍加重計收違規使用費。

附表八

加重違規使用費情節輕重認定標準表

| 加重違規使用倍數 | 違規項目(COD、SS、氨氮、重金屬) | 違規水質濃度範圍 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 違規其中一項 | Cp<Ed<≦3Cp |
| 3.5 | 違規其中二項 |  |
| 4 | 違規三項或以上 |  |
| 4.5 | 違規其中一項 | 3Cp<Ed<≦5Cp |
| 5 | 違規其中二項 |  |
| 5.5 | 違規三項或以上 |  |
| 6 | 違規其中一項 | 5Cp<Ed<≦7Cp |
| 6.5 | 違規其中二項 |  |
| 7 | 違規三項或以上 |  |
| 7.5 | 違規其中一項 | 7Cp<Ed<≦8Cp |
| 8 | 違規其中二項 |  |
| 8.5 | 違規三項或以上 |  |
| 9 | 違規其中一項 | 8Cp<Ed<≦9Cp |
| 9.5 | 違規其中二項 |  |
| 10 | 違規三項或以上 |  |
| 10.5 | 違規其中一項 | 9Cp<Ed<≦10Cp |
| 11 | 違規其中二項 |  |
| 11.5 | 違規三項或以上 |  |
| 12 | 違規其中一項 | 10Cp<Ed<≦11Cp |
| 12.5 | 違規其中二項 |  |
| 13 | 違規三項或以上 |  |
| 13.5 | 違規其中一項 | 11Cp<Ed<≦12Cp |
| 14 | 違規其中二項 |  |
| 14.5 | 違規三項或以上 |  |
| 15 | 違規其中任何一項 | 12Cp≦Ed |

註：1.Ed=該項污染物用戶排放之水質(mg/L)；Cp=該項污染物之下水水質標準(mg/L)

2.用戶未主動通知違規排水，依用戶違規排放輕重，加計當日查獲不符合下水水質標準之項目(COD、SS、氨氮、重金屬)以水質水量分級費率計算方式所算金額之3至15倍之違規使用費。

3.用戶違反之收費水量以前十二個月內已有量測或紀錄中最大日水量計收。