附表三

肺功能檢查作業

一、申請單開立及身分確認

1.醫師依病情開立申請單，勾選檢查之項目。

2.經醫政人員(醫院受理兵役檢查單位)核對受檢者身分(貼照片及用印)。

二、肺功能檢查

1.受檢者持申請單至肺功能室報到，由執行檢查之技術人員再次核對身分。

2.技術員測量受檢者之身高、體重及詢問年齡和抽煙史，以取得基本資料預測值。

3.受檢者接受技術員指導正確檢查方式及注意事項。

4.技術員於結束檢查時註明受檢者接受檢查時之用力配合度。

5.支氣管喘息受檢者於肺功能檢查後，如有需要時始施行支氣管激發試驗。

6.支氣管喘息受檢者須施行支氣管激發試驗時填寫同意書。

三、判讀

測試結果應符合下列條件：

【可接受性之檢測】（Acceptability）

1.沒有人為因素如

Ａ第一秒吐氣內無咳嗽或喉頭關閉現象。

Ｂ早期停止吐氣。

Ｃ多次用力不一致。

Ｄ漏氣。

Ｅ阻塞口含器。

2.有一良好的開始吐氣點。

3.有一良好的吐氣過程。

【可重覆性之檢測】（Reproducibility）

至少三次可接受的檢查做為評估。

Ａ二個最大值之FVC相差在0.2L以內。

Ｂ二個最大值之FEV1相差在0.2L以內。

四、檢查結果

如果符合第三項之所述，檢查即完成。若不符合第三項所述，需持續檢查直到符合條件才完成檢查。測試至多八次或受檢者無法完成檢查即可結束測試，儲存至少三次最佳之結果做為判讀。

役男肺功能檢查判讀標準

◎阻塞型通氣功能障礙：

FEV1／FVC小於(＜)75％且符合下列條件之一者：

□輕度：60％小於等於(≦)FEV1小於(＜)80％ of prediction

□中度：40％小於等於(≦)FEV1小於(＜)60％ of prediction

□重度：                FEV1小於(＜)40％ of prediction

◎限制型通氣功能障礙：

□輕度：65％小於等於(≦)TLC小於(＜)80％ of prediction

□中度：50％小於等於(≦)TLC小於(＜)65％ of prediction

□重度：    　　　　　　TLC小於(＜)50％ of prediction

備註：

FVC ：強制呼吸量 Forced expiratory volumn

FEV1 ：一秒內強制呼吸量  Forced expiratory volumn in one second

TLC ：最大吸氣時肺內氣體總容量 total lung capacity