安全維護宣導

壹、平時使用電器應注意事項－

一、使用耗電量高的電熱器具時（如咖啡爐、電熨斗及烤麵包機等），應避免同時使用同一插座，以維護安全，並千萬不可因其他事情分心，突然離開而忘了關閉電源開關。

二、使用電暖爐切勿靠近衣物或易燃物品，並應避免用來烘烤衣服，以免烤燃衣物引起火災。

三、使用過久的電視機，如內部塵埃厚積，則很容易使絕緣劣化，發生漏電，或因蟲咬鼠嚙，將配線破壞，發生火花引起燃燒或爆炸，故應特別注意維護及檢查。

四、電器插頭務必插牢，不使鬆動，以免發生火花引燃近鄰旁物品。

五、電器在使用時切勿讓小孩接近玩弄，以免觸電或引起火災；離家外出應將室內電器關閉，避免發生火災。

六、電氣機房及電源開關附近應備置乾粉滅火器。

七、身體潮濕時，切忌碰觸電器設備，以防觸電。

貳、故障排除時應注意事項－

一、電器發生故障產生異狀時，首先應切斷電源開關即時修理，以免發生短路，引起電線著火。

二、屋內配線陳舊、外部絕緣體破損或插座損壞，必須立即更換修理。

三、保險絲熔斷，通常是用電過量的警告，切勿誤以為保險絲太細而換用較粗之保險絲或以銅絲、鐵絲替代。

四、電線走火時，應立即切斷電源，電源未斷電前，切勿用水潑覆其上，以防觸電。

臺南市七股區公所政風室104/5/11

（資料來源：內政部消防署網站）