附表三

（單位）巡查修復8月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 1 | 8/1 | 492311 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/2 |  |  | Ⅴ |  | 8/4 |
| 2 | 8/1 | 東西庄里181、182、183、184 | □未發現需修繕設施 ■現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  | 8/1 |
| 3 | 8/2 | 491598、491189 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/3 |  |  | Ⅴ |  | 8/5 |
| 4 | 8/4 | 490596、490597 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/5 |  |  | Ⅴ |  | 8/7 |
| 5 | 8/8 | 仁愛街85號2盞、490774 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/9 |  |  | Ⅴ |  | 8/11 |
| 6 | 8/8 | 492352、492354 490108、490116 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/9 |  |  | Ⅴ |  | 8/11 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 1 頁，共 3 頁

附表三

（單位）巡查修復8月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 7 | 8/12 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8/13 | 492647-492654 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/14 |  |  |  |  | 8/16 |
| 9 | 8/15 | 490610-490617 | □未發現需修繕設施 ■現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  | 8/15 |
| 10 | 8/18 | 六甲西側外環道 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 8/22 | 490377、490390 490392 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/23 |  |  | Ⅴ |  | 8/25 |
| 12 | 8/25 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 2 頁，共 3 頁

附表三

（單位）巡查修復8月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 13 | 8/29 | 渡拔里拔林 101、102 | □未發現需修繕設施 ■現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  | 8/29 |
| 14 | 8/31 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 3 頁，共 3 頁