附表三

（單位）巡查修復9月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 1 | 9/1 | 492401、492363 492474、492404 492457、491928 492752 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/1 |  |  | Ⅴ |  | 9/3 |
| 2 | 9/1 | 492659、492663 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9/1 |  |  | Ⅴ |  | 9/3 |
| 3 | 9/2 | 嘉南里44 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/2 |  |  | Ⅴ |  | 9/4 |
| 4 | 9/5 | 全區定期巡查LED256、492400 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/5 |  |  | Ⅴ |  | 9/7 |
| 5 | 9/6 | 490553、492356 491756、491512 491513、491531 491532、491782 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/6 |  |  | Ⅴ |  | 9/8 |
| 6 | 9/6 | 491783、491556 490618-490623 LED148、492301、492046 491748-491757 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/6 |  |  | Ⅴ |  | 9/8 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 1 頁，共 3 頁

附表三

（單位）巡查修復9月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 7 | 9/7 | 490048、490049 490071、LED030 490962、491328 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/7 |  |  | Ⅴ |  | 9/9 |
| 8 | 9/12 | 全區定期巡查、 東西庄073 492404、490046 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/12 |  |  | Ⅴ |  | 9/13 |
| 9 | 9/13 | LED073 491751-491755 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/13 |  |  | Ⅴ |  | 9/15 |
| 10 | 9/14 | 491546、491573 491541、LED071 492890、隆田酒廠高幹3引、隆田里鈉燈1、4 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/14 |  |  | Ⅴ |  | 9/15 |
| 11 | 9/15 | 官田LED013、LED015 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/15 |  |  | Ⅴ |  | 9/17 |
| 12 | 9/16 | 490001、490002 490307、490256 490424、490339 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/16 |  |  | Ⅴ |  | 9/18 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 2 頁，共 3 頁

附表三

（單位）巡查修復9月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 13 | 9/20 | 490082 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/20 |  |  | Ⅴ |  | 9/22 |
| 14 | 9/21 | 隆田里285-1 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/21 |  |  | Ⅴ |  | 9/23 |
| 15 | 9/26 | 全區定期巡查 492143、490872 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/26 |  |  | Ⅴ |  | 9/27 |
| 16 | 9/29 | 491420、490718、491990 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 9/29 |  |  | Ⅴ |  | 9/30 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 3 頁，共 3 頁