附表三

（單位）巡查修復12月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 1 | 12/2 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12/5 | 南廍公編078 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/5 |  | Ⅴ |  |  | 12/6 |
| 3 | 12/6 | 490425、490426、490242、490191 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 12/6 |  | Ⅴ |  |  | 12/7 |
| 4 | 12/8 | 隆田059公編311、491951 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 12/8 |  | Ⅴ |  |  | 12/9 |
| 5 | 12/9 | 491720 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 12/9 |  | Ⅴ |  |  | 12/10 |
| 6 | 12/13 | 490038 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 12/13 |  | Ⅴ |  |  | 12/14 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 1 頁，共 3 頁

附表三

（單位）巡查修復12月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 7 | 12/14 | 490224、490512 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 12/14 |  | Ⅴ |  |  | 12/15 |
| 8 | 12/17 | 隆本里047、大崎里014、大崎里013、492396 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 12/17 |  |  | Ⅴ |  | 12/19 |
| 9 | 12/19 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12/20 | 490196 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 12/20 |  | Ⅴ |  |  | 12/21 |
| 11 | 12/20 | 490940、490941、隆田公編019 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 12/20 |  |  | Ⅴ |  | 12/22 |
| 12 | 12/22 | 492560 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 12/22 |  | Ⅴ |  |  | 12/23 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 2 頁，共 3 頁

附表三

（單位）巡查修復12月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 13 | 12/28 | 492785、490512 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 12/28 |  |  | Ⅴ |  | 12/30 |
| 14 |  |  | □未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | □未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | □未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | □未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | □未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 3 頁，共 3 頁