附表三

（單位）巡查修復1月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 派工維修完成時間統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 1 | 1/3日 | 全區定期巡查 官田區西庄139-36號路燈傾斜 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ | 1/3 |  |  | Ⅴ |  | 1/5 |
| 2 | 1/6 特夜 | LED汰換暨全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1/9日 | 火車站中央分隔島 編號2.3 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 1/10 |  |  | Ⅴ |  | 1/12 |
| 4 | 1/10夜 | 官田里155 492847 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 1/11 |  | Ⅴ |  |  | 1/12 |
| 5 | 1/11 特夜 | 491124、492648、492748、490512、491811 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 1/11 |  | Ⅴ |  |  | 1/12 |
| 6 | 1/13日 | 隆田里011 491193 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 1/14 |  |  | Ⅴ |  | 1/16 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 1 頁，共 3 頁

附表三

（單位）巡查修復1月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 派工維修完成時間統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 7 | 1/16夜 | 492874 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 1/17 |  |  | Ⅴ |  | 1/19 |
| 8 | 1/17日 | 492745 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 1/19 |  | Ⅴ |  |  | 1/19 |
| 9 | 1/17夜 | 490616、491626 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 1/18 |  | Ⅴ |  |  | 1/19 |
| 10 | 1/18日 | 492210、 開關箱維修 23.184293 120.365378 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 1/19 |  | Ⅴ |  |  | 1/19 |
| 11 | 1/18夜 | 492055-492059 492808 490415燈桿傾倒 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | Ⅴ | 1/19 |  | Ⅴ |  |  | 1/19 |
| 12 | 1/26日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 2 頁，共 3 頁

附表三

（單位）巡查修復1月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 派工維修完成時間統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 13 | 1/28夜 | 492133、492238 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 1/29 |  |  | Ⅴ |  | 1/31 |
| 14 | 1/30夜 | 公編西庄102 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 1/30 |  | Ⅴ |  |  | 1/31 |
| 15 | 1/31 特日 | LED汰換暨全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | □未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | □未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | □未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 3 頁，共 3 頁