附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月3日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 1 | 燈編：全區定期巡查官田區西庄139-36號路燈傾斜 | □正常■傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 1 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月6日18時00分 □日間■夜間■特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 2 | 燈編：LED汰換暨全區定期巡查 | ■正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | ■正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 2 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月9日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 3 | 燈編：火車站中央分隔島 編號2.3 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月10日19時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 4 | 燈編：官田里155 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 4 | 燈編：492847 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月11日18時00分 □日間□夜間■特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 5 | 燈編：491124 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 5 | 燈編：492648、492748 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 5 | 燈編：490152、491811 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月13日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 6 | 燈編：隆田里011 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 6 | 燈編：491193 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月16日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 7 | 燈編：492874 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 7 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月17日10時10分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 8 | 燈編：492745 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月17日19時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 9 | 燈編：490616 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 9 | 燈編：491626 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月18日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 10 | 燈編：492210 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 10 | 燈編：開關箱維修23.184293 120.365378 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他：開關箱NFB毀損 |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月18日19時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 11 | 燈編： 492055-492059 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 11 | 燈編：492808 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 11 | 燈編：490415燈桿因車禍傾倒緊急派工 | □正常■傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月26日9時30分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 12 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | ■正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 |  |  |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月28日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 13 | 燈編：492133 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 13 | 燈編：492238 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月30日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 14 | 燈編：公編西庄102 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 14 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 14 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年1月31日9時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 15 | 燈編：LED汰換暨全區定期巡查 | ■正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | ■正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 15 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 14 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：