附表三

（單位）巡查修復2月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 1 | 2/1日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/3 特夜 | LED汰換暨全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/7 夜 | 492604 | □未發現需修繕設施 ■現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  | 2/7 |
| 4 | 2/9日 | 公編隆田318 | □未發現需修繕設施 ■現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  | 2/9 |
| 5 | 2/14 特夜 | LED汰換暨全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/16日 | 492771 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  | 新年度開口契約招標中暫時無法派工 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 1 頁，共 2 頁

附表三

（單位）巡查修復2月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 7 | 2/20日 | 491872-491878 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  | 新年度開口契約招標中暫時無法派工 |
| 8 | 2/21夜 | 火車站前景觀燈 | □未發現需修繕設施 ■現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  | 2/21 |
| 9 | 2/22日 | 嘉南492490燈桿歪斜 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/22 | Ⅴ |  |  |  | 有立即危險緊急派工2/22 |
| 10 | 2/24日 | 490485-490490 | □未發現需修繕設施 ■現場改善 □列案派工 |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  |  |  |  | 2/24 |
| 11 |  |  | □未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | □未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 2 頁，共 2 頁