附表三

（單位）巡查修復3月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 1 | 3/1日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/2 特夜 | 社子492233 東西庄490823 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/3 |  | Ⅴ |  |  | 3/3 |
| 3 | 3/3 日 | 隆田里491872-491878、火車站前景觀燈 隆本里490723 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/3 |  | Ⅴ |  |  | 3/3 |
| 4 | 3/6 特夜 | 隆本里台一線490184車禍燈桿緊急吊掛 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/6 | Ⅴ |  |  |  | 3/6 |
| 5 | 3/7夜 | 二鎮公園2、18、10、12、13、23 大崎492509 隆本490771 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/7 |  | Ⅴ |  |  | 3/7 |
| 6 | 3/9日 | 渡拔私燈(已告知里長不修繕) | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 1 頁，共 2 頁

附表三

（單位）巡查修復3月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 7 | 3/10日 | 南廍492604 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/10 |  |  | Ⅴ |  | 3/11 |
| 8 | 3/13夜 | 渡頭500828 | □未發現需修繕設施 ■現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  | 3/13 |
| 9 | 3/15日 | 渡頭492778 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/15 | Ⅴ |  |  |  | 3/15 |
| 10 | 3/20夜 | 官田491305 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/21 | Ⅴ |  |  |  | 3/21 |
| 11 | 3/23日 | 隆本500765 渡拔490849 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 3/24 | Ⅴ |  |  |  | 3/24 |
| 12 |  |  | □未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 2 頁，共 2 頁