附表三

（單位）巡查修復6月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 派工維修完成時間統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 1 | 6/1夜 | 南廍490158、490159 大崎491413 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/1 | Ⅴ |  |  |  | 6/2 |
| 2 | 6/2日 | 隆本491029 烏山頭491467 官田LED150 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/2 |  | Ⅴ |  |  | 6/3 |
| 3 | 6/5 特日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6/7日 | 南廍492617 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/7 | Ⅴ |  |  |  | 6/7 |
| 5 | 6/8夜 | 隆本491007 烏山頭492372 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/8 | Ⅴ |  |  |  | 6/9 |
| 6 | 6/9日 | 南廍492611-492613 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燈桿遷移 | 6/9 |  | Ⅴ |  |  | 6/9 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 1 頁，共 3 頁

附表三

（單位）巡查修復6月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 派工維修完成時間統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 7 | 6/10 特夜 | 南廍490158、490159 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 迴路故障 | 6/10 | Ⅴ |  |  |  | 6/10 |
| 8 | 6/14日 | 社子LED070 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加裝後遮罩 | 6/14 | Ⅴ |  |  |  | 6/14 |
| 9 | 6/15日 | 烏山頭492305 隆田491732-491737、492668 東西庄491539、491622 南廍490074 官田490282、490324、490156 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/15 |  | Ⅴ |  |  | 6/16 |
| 10 | 6/17夜 | 烏山頭492376 二鎮492886 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/17 | Ⅴ |  |  |  | 6/17 |
| 11 | 6/19日 | 渡拔492741 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/19 |  | Ⅴ |  |  | 6/20 |
| 12 | 6/20夜 | 渡拔490669 隆田491887 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/20 | Ⅴ |  |  |  | 6/21 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 2 頁，共 3 頁

附表三

（單位）巡查修復6月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 派工維修完成時間統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 13 | 6/21日 | 二鎮492930 烏山頭492372 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 加裝前遮罩 | 6/21 |  | Ⅴ |  |  | 6/21 |
| 14 | 6/27夜 | 二鎮LED235、LED237 南廍490159 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 6/29 |  | Ⅴ |  |  | 6/30 |
| 15 | 6/28日 | 烏山頭492372 渡拔490695 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 加裝角度管 | 6/28 |  | Ⅴ |  |  | 6/29 |
| 16 | 6/30 特夜 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 3 頁，共 3 頁