附表三

（單位）巡查修復7月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 派工維修完成時間統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 1 | 6/31日 | 官田490361、490150、490151 隆田491715 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/1 |  | Ⅴ |  |  | 7/1 |
| 2 | 7/3夜 | 二鎮公園1 隆田491713 渡頭490387 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/4 |  | Ⅴ |  |  | 7/4 |
| 3 | 7/4 特日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7/4夜 | 社子490590 官田491179、491323、491990 隆田490709、490710 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/5 |  | Ⅴ |  |  | 7/5 |
| 5 | 7/5日 | 烏山頭490485-490488隆田490235 南廍490956、490949、491237、492660、492663、491245 二鎮491124、491144官田490151 烏山頭491444 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/6 |  | Ⅴ |  |  | 7/6 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 1 頁，共 4 頁

附表三

（單位）巡查修復7月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 派工維修完成時間統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 6 | 7/6 特夜 | 隆田491800-491805 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 迴路故障 | 7/7 |  | Ⅴ |  |  | 7/7 |
| 7 | 7/9日 | 南廍492659 渡拔492292 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/10 |  | Ⅴ |  |  | 7/10 |
| 8 | 7/11日 | 南廍490989 隆田490721 二鎮492136 渡拔490383 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/12 |  | Ⅴ |  |  | 7/12 |
| 9 | 7/12夜 | 隆田491727-491731 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 迴路故障 | 7/13 |  | Ⅴ |  |  | 7/13 |
| 10 | 7/13日 | 社子490588 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7/14 |  | Ⅴ |  |  | 7/14 |
| 11 | 7/16夜 | 隆田運動公園 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/17 |  | Ⅴ |  |  | 7/17 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 2 頁，共 4 頁

附表三

（單位）巡查修復7月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 派工維修完成時間統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 12 | 7/18日 | 社子490583 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/19 |  | Ⅴ |  |  | 7/19 |
| 13 | 7/21夜 | 台一線303K處490142 南廍492666 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/22 |  | Ⅴ |  |  | 7/22 |
| 14 | 7/23日 | 隆本491028-491037 南廍490118 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/24 |  | Ⅴ |  |  | 7/24 |
| 15 | 7/24夜 | 隆田490287 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/25 |  | Ⅴ |  |  | 7/25 |
| 16 | 7/25日 | 二鎮公園5 社子492812 東西庄491547、491536、491622 渡拔490602 隆本491066 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/26 |  | Ⅴ |  |  | 7/26 |
| 17 | 7/26日 | 渡拔490536 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/27 |  | Ⅴ |  |  | 7/27 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 3 頁，共 4 頁

附表三

（單位）巡查修復7月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 派工維修完成時間統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 18 | 7/27日 | 隆田491874 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/28 |  | Ⅴ |  |  | 7/28 |
| 19 | 7/28夜 | 隆本491068 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 7/29 |  | Ⅴ |  |  | 7/29 |
| 20 | 7/31 特夜 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 4 頁，共 4 頁