附表三

（單位）巡查修復8月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 1 | 7/31日 | 社子490565-490570 二鎮公園21 渡拔492756 隆本491750、491747 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/1 |  | Ⅴ |  |  | 8/1 |
| 2 | 8/1夜 | 渡拔491919、490414 官田490109、490291、491983 隆本491877、491064-491067、490183 隆田491887 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/2 |  | Ⅴ |  |  | 8/2 |
| 3 | 8/3 特日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8/4夜 | 南廍490910 二鎮公園29、10 官田492123、491961-492279 二鎮492157 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/5 |  | Ⅴ |  |  | 8/5 |
| 5 | 8/7夜 | 隆田490777、490778 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/8 |  | Ⅴ |  |  | 8/8 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 1 頁，共 3 頁

附表三

（單位）巡查修復8月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 6 | 8/8日 | 二鎮492905、492906 官田491305 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 加裝前遮罩 | 8/9 |  | Ⅴ |  |  | 8/9 |
| 7 | 8/9日 | 隆本491041 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/10 |  | Ⅴ |  |  | 8/10 |
| 8 | 8/11夜 | 南廍490092 東西庄490820 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  | Ⅴ |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 迴路查修 | 8/12 |  | Ⅴ |  |  | 8/12 |
| 9 | 8/13夜 | 大崎491419 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/14 |  | Ⅴ |  |  | 8/14 |
| 10 | 8/14夜 | 渡拔490604 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/15 |  | Ⅴ |  |  | 8/15 |
| 11 | 8/16日 | 官田490154 南廍490972、490946 烏山頭492505 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/17 |  | Ⅴ |  |  | 8/17 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 2 頁，共 3 頁

附表三

（單位）巡查修復8月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 12 | 8/17夜 | 東西庄490819 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/18 |  | Ⅴ |  |  | 8/18 |
| 13 | 8/22夜 | 烏山頭492465 社子492266、492215 官田491179、491180 隆本491208 隆田490760 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 加裝前遮罩 | 8/23 |  | Ⅴ |  |  | 8/23 |
| 14 | 8/23 特日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8/28日 | 隆田491893 二鎮LED184 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 自備桿移除 | 8/29 |  | Ⅴ |  |  | 8/29 |
| 16 | 8/29夜 | 南廍492598 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  |  | 8/30 |  | Ⅴ |  |  | 8/30 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 3 頁，共 3 頁