附表三

（單位）巡查修復11月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 1 | 11/1日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11/3夜 | 烏山頭491445 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 本所年度開口契約10月已用罄，俟獲得補助後11月底才得以派工 | 11/29 |  |  |  | Ⅴ | 11/30 |
| 3 | 11/8夜 | 二鎮492889 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 本所年度開口契約10月已用罄，俟獲得補助後11月底才得以派工 | 11/29 |  |  |  | Ⅴ | 11/30 |
| 4 | 11/9 特日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11/13夜 | 二鎮491113、491112 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 本所年度開口契約10月已用罄，俟獲得補助後11月底才得以派工 | 11/29 |  |  |  | Ⅴ | 11/30 |
| 6 | 11/14夜 | 大崎492396、491497、社子492205、492793、492792 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 本所年度開口契約10月已用罄，俟獲得補助後11月底才得以派工 | 11/29 |  |  |  | Ⅴ | 11/30 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 1 頁，共 2 頁

附表三

（單位）巡查修復11月統計表

| 項次 | 巡查日期 | 巡查道路名稱起迄點 | 巡查結果 | 路燈需修復項目數量 | 派工維修完成時間統計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號） | □未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工 | 燈管 立桿 | 開關箱 | 燈 具 | 架空線 | 電線裸露 | 路基掏空 | 認養牌過期 | 漏 電 | 失 明 | 開關扳動不順或接點生鏽 | 其 他 | 派工日期 | 4小時內維修完成數 | 超過4小時至24小時內維修完成 | 超過24小時至48小時內維修完成數 | 超過48小時維修完成數 | 完工確認日期 |
| 7 | 11/15日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11/17夜 | 渡拔491914、491930、隆田491787 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 本所年度開口契約10月已用罄，俟獲得補助後11月底才得以派工 | 11/29 |  |  |  | Ⅴ | 11/30 |
| 9 | 11/21日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11/22夜 | 烏山頭491474、 南廍492591 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 本所年度開口契約10月已用罄，俟獲得補助後11月底才得以派工 | 11/29 |  |  |  | Ⅴ | 11/30 |
| 11 | 11/28日 | 全區定期巡查 | ■未發現需修繕設施 □現場改善 □列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11/29夜 | 南廍490039、492658 | □未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 本所年度開口契約10月已用罄，俟獲得補助後11月底才得以派工 | 11/30 |  |  |  | Ⅴ | 12/1 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡查人：	承辦：	課長/股長：	第 2 頁，共 2 頁