所需資料：

- 路燈遷移申請書(需蓋章)。

- 欲遷移之現場照片。

申請程序：

- 填寫申請書(附上現場照片)。

- 送至本所建設課辦理申請。

- 於七日內本所派員現場會勘並呈予主管核示。

- 准予遷移後由本所依照申請書聯絡方式通知申請人。

- 自費部分由申請人自行找廠商施工，本所遷移部分由本所招標廠商施工。

- 施工完竣後需通知本所勘查接管。

相關規定：

一、請填寫此申請書並附上現場照片檢附至本所建設課申請，以利本所備查。

二、為配合公共及民間工程施工、改善交通，發現現有之路燈設施確有妨礙 
時，得向本所申請遷移。毀損路燈設施時，損壞人應負責賠償修復。

三、申請路燈設施遷移符合下列情形者准予遷移：

(一)新建工程之工地出入口，經本所勘查確實妨礙工程施工時，得向本所申請配
合遷移，遷移費由申請人負擔。

(二)新建築物之車（或人）道出入口，經本所勘查認定妨礙交通時，准予遷移，
遷移費由申請人負擔。

(三)既有建築物門口前確實妨礙交通出入之路燈設施，得向本所申請並經勘查認
定後，由本所配合遷移，遷移費由本所負擔，惟若設立於門戶附近（非阻礙
出入交通位置）遮蔽招牌以及為搭建遮雨棚，而申請遷移路燈設施者，不予
同意。

(四)路燈設施所設之處，市民因民間習俗認為有破壞風水之虞或停車需求；而申
請遷移，經協調附近居民無異議及本所勘查認確有必要時准予遷移，遷移費
由申請人負擔。

(五)路燈設施設於私有土地上，該土地所有權人進行建築物施工時，提出申請由
本所配合遷移，遷移費由本所負擔。

(六)申請方式：書面申請（新建工地申請者，另檢附工地平面圖及建照影本）

四、由申請人自行遷移部分，需同意保固期限為一年(不含燈泡及安定器損壞)，若保固期間符合下列原則，需無條件配合本所修復，不得異議：

(一)、該路燈線路損壞致路燈不亮或有漏電之虞者。

(二)、因施工造成該路燈其他設備損壞者。

(三)、因施工造成鄰近原有設施損壞者。

(四)、因施工造成鄰近住家環境污染者。